ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INDICAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

(Art. 18, §1º, inciso I)

1.1. Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visa avaliar a viabilidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico, pelo Sistema de Registro de Preços, bem como apresentar os elementos essenciais que servirão de base para a composição do Termo de Referência.

1.2. As Secretarias Municipais necessitam do fornecimento contínuo de materiais elétricos para atender às demandas de manutenção da iluminação pública, instalações prediais municipais e demais equipamentos elétricos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama/MG. A disponibilidade desses materiais é essencial para garantir a prestação de serviços públicos de forma eficiente, segura e ininterrupta.

1.3. Em síntese, a presente contratação tem como objetivo primordial assegurar o princípio da eficiência, garantindo a aquisição contínua de materiais elétricos essenciais para o funcionamento das secretarias municipais e a execução de serviços de manutenção e infraestrutura elétrica. Dessa forma, busca-se atender às expectativas dos usuários, otimizar os recursos públicos e promover uma gestão administrativa eficaz, econômica e transparente.

- DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso II)

  - A contratação almejada alinha-se com o planejamento do Município para o atual exercício, estando em consonância com os objetivos e metas estabelecidos pela Administração Pública local.

  - O Plano de Contratações Anual ainda não foi adotado pelo Município de Santo Antônio do Grama.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso III)

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

2.1. A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de Referência, nos itens que lhe competem, tendo como obrigações principais que os itens ofertados atendam todas as especificações, critérios de qualidade e sustentabilidade, conforme normativas aplicáveis.

2.2. A empresa deverá possuir capacidade técnica comprovada para atender à demanda da Prefeitura Municipal, apresentando atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a experiência no fornecimento de produtos similares.

2.3. Os materiais elétricos a serem fornecidos devem atender aos padrões de qualidade exigidos, garantindo durabilidade, segurança e eficiência energética.

2.4. Os produtos devem ser novos, sem uso, defeitos ou avarias e fabricados conforme as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.

2.5. Sempre que necessário, os materiais deverão possuir certificação junto ao INMETRO ou outros órgãos reguladores competentes.

2.6. O fornecimento dos materiais será solicitado conforme a demanda, respeitando a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo a otimização dos recursos públicos.

2.7. A empresa contratada deve atender a todas as exigências da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

2.8. A ATA deve respeitar os princípios da economicidade, eficiência, transparência e legalidade, visando à boa gestão dos recursos públicos.

2.9. Deve-se garantir que os preços praticados estejam de acordo com as estimativas obtidas por meio de pesquisa de mercado, evitando sobrepreço e superfaturamento.

2.10. Sempre que possível, devem ser priorizados materiais elétricos sustentáveis e com maior eficiência energética, visando à redução do consumo de energia e ao impacto ambiental.

2.11. Todos os custos relativos ao transporte, armazenamento e entrega dos itens contratados serão de responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para o Município.

2.12. Os itens fornecidos deverão estar de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, não sendo permitidas alterações sem prévia autorização formal da Prefeitura.

2.13. O descumprimento dos requisitos estabelecidos poderá acarretar a aplicação de penalidades previstas na Lei 14.133/2021, no Edital e na ATA firmado entre as partes.

2.14. A avaliação do cumprimento dos requisitos será realizada por comissão designada, que poderá solicitar amostras dos produtos ou outras medidas que julgar necessárias para assegurar a conformidade com o Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, §1º, inciso IV)

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit de instalação de ar condicionado 7000 a 9000 btus Composto por suporte de 40cm, tubulação de ¼ de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de ¼ e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc. | kit | 20 |
| 2 | Kit de instalação de ar condicionado 18000 a 30000 btus Composto por suporte de 50cm, tubulação de 5/8 de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de 5/8 e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc | kit | 20 |
| 1 | Cabo flexível 2,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 3000 |
| 2 | Cabo flexível 4,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 3000 |
| 3 | Cabo flexível 6,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |
| 4 | Cabo flexível 10mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |
| 5 | Cabo flexível 16mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 900 |
| 6 | Cabo flexível 1,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 2000 |
| 1 | Cabo alumínio Quadruplex 35mm | mt | 500 |
| 2 | Cabo alumínio triplex 25mm | mt | 500 |
| LOTE 04 |  |  |  |
| 1 | Disjuntor termomagnético 2x90 (NEMO) | und | 20 |
| 2 | Disjuntor termomagnético 3x70 (NEMO) | und | 20 |
| 3 | Disjuntor termomagnético 3x200 (NEMO) | und | 20 |
| 4 | Disjuntor termomagnético 1x30 (DIN) | und | 50 |
| 5 | Disjuntor termomagnético 1x40 (DIN) | und | 40 |
| 6 | Disjuntor termomagnético 1x50 (DIN) | und | 40 |
| 7 | Disjuntor termomagnético 2x60 (DIN) | und | 40 |
| 8 | Disjuntor termomagnético 3x100 (DIN) | und | 20 |
| 9 | Disjuntor 63A Monopolar | unid | 30 |
| 10 | Disjuntor Tripolar 100A | unid | 10 |
| 11 | Disjuntor Tripolar 50 A | unid | 10 |
|  | Total do Lote 04 |  |  |
| LOTE 5 |  |  |  |
| 1 | Contator trifásico motor 32cv | und | 10 |
| 2 | Contator 18A – 127V | und | 20 |
| 3 | Contator 32 A – 220 V | und | 10 |
| 4 | Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |
| 5 | Base para Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |
| Total do Lote 5 |  |  |  |
| LOTE 6 |  |  |  |
| 1 | Lâmpada vapor sódio/metálico 250w (colorida) | und | 10 |
| 2 | Lâmpada vapor mercúrio 400w | und | 10 |
| 3 | Lâmpada tubolar led 6w | und | 100 |
| 4 | Lâmpada tubolar led 8w | und | 100 |
| 5 | Lâmpada tubolar led 20w | und | 100 |
| 6 | Lâmpada tubolar led 40w | und | 100 |
| 7 | Lâmpada de led 7 W biv E 27 | und | 50 |
| 8 | Lâmpada Led 15 W | und | 50 |
| 9 | Lâmpada led 30w | und | 100 |
| 10 | Lâmpada led 40w | und | 100 |
| 11 | Lâmpada led 50W | und | 100 |
| 12 | Lâmpada de Led PAR 30 14 W 127 VE2 )cores variadas) | und | 10 |
| Total do Lote 6 |  |  |  |
| LOTE 7 |  |  |  |
| 1 | Soquete Bocal de Encaixe para Lâmpada E27 2a Com Rabicho | und | 60 |
| Total do Lote 7 |  |  |  |
| LOTE 8 |  |  |  |
| 1 | Pisca- Pisca de led (colorido e branco) de 10 m | und | 1000 |
| Total do Lote 8 |  |  |  |
| LOTE 9 |  |  |  |
| 1 | Tomada femea 10 A | und | 50 |
| 2 | Tomada femea 20 a | und | 50 |
| 3 | Tomada 10A padrão brasileiro sistema x | und | 100 |
| 4 | Tomada 20A padrão brasileiro sistema x | und | 80 |
| 5 | Interruptor 2 seções + tomada embutir | und | 40 |
| 6 | Interruptor 1 seção embutir | und | 30 |
| 7 | Interruptor 2 seções embutir | und | 30 |
| 8 | Interruptor 3 seções embutir | und | 15 |
| 9 | Tomada embutir 10A padrão brasileiro | und | 50 |
| 10 | Interruptor externo 1 seção sobrepor | und | 40 |
| 11 | Filtro de linha 5 tomadas | und | 20 |
| 12 | Plafunier inteligente | und | 80 |
| 13 | Caixa embutir com disjuntor 20A+tomada | und | 70 |
| 14 | Adaptador de tomada tipo T 10A | und | 30 |
| Total do Lote 9 |  |  |  |
| LOTE 10 |  |  |  |
| 1 | Canaleta sistema x com fita adesiva | und | 50 |
| Total do Lote 10 |  |  |  |
| LOTE 11 |  |  |  |
| 1 | Conector Perfuração P-120 | und | 150 |
| Total do Lote 11 |  |  |  |
| LOTE 12 |  |  |  |
| 1 | Sonda aço 20mts | und | 10 |
| Total do Lote 12 |  |  |  |
| LOTE 13 |  |  |  |
| 1 | Extensão 15 metros | mt | 20 |
| 2 | Grampos para cabo coxial | und | 300 |
| 3 | Fita isolante 20 mts | und | 40 |
| 4 | Fita alta-fusão 10 mts | und | 10 |
| 5 | Bucha com parafuso tamanhos variados | und | 1000 |
| Total do Lote 13 |  |  |  |
| LOTE 14 |  |  |  |
| 1 | Luminária Emergência 30 led | und | 200 |
| 2 | Lanterna de led alto brilho recarregável | und | 20 |
| Total do Lote 14 |  |  |  |
| LOTE 15 |  |  |  |
| 1 | Abraçadeira 20mm nylon | und | 600 |
| 2 | Abraçadeira 30mm nylon | und | 600 |
| 3 | Abraçadeira 76mm nylon | und | 150 |
| 4 | Abraçadeira 102mm nylon | und | 275 |
| 5 | Abraçadeira 130mm nylon | und | 500 |
| 6 | Abraçadeira 160mm nylon | und | 500 |
| 7 | Abraçadeira 180mm nylon | und | 325 |
| 8 | Abraçadeira 200mm nylon | und | 500 |
| 9 | Abraçadeira cunha galvanizada ½” | und | 200 |
| 11 | Abraçadeira cunha galvanizada 1” | und | 30 |
| Total do Lote 15 |  |  |  |
| LOTE 16 |  |  |  |
| 1 | Refletor H Refletor holofote microled smd 500w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º olofote Slim Ultra Thin Microled 500w - Branco Frio | und | 40 |
| 2 | Refletor holofote microled smd 200w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 20.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 30 |
| Total do Lote 16 |  |  |  |
| LOTE 17 |  |  |  |
| 1 | LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA 150W LED PARA POSTE BRANCO FRIO Potência: 150w Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 100 lm/w Fluxo Luminoso: 15000 lm Temperatura de cor: Branco Frio 6000k Ângulo de abertura: 125º Lente: Batwing Proteção agua: IP66 Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C Frequencia: 85-265v Material: Aluminio e Vidro Cor da estrutura: Cinza ou preto Certificação: CEE, RohS Dimensão Furo: 6,5cm Peso: 8,7 kg | und | 50 |
| Total do Lote 17 |  |  |  |
| LOTE 18 |  |  |  |
| 1 | Tubo Eletroduto PVC encaixe 3/4 branco 3mts. | und | 150 |
| 2 | Condulete | und | 100 |
| 3 | Curva Condulete PVC 3/4" Branco Crva longa 90º com bolsa 3/4'' Branca. | und | 30 |
| 4 | Abraçadeira 3/4pol. Click P/Condulete Branca | und | 200 |
| 5 | Caixa 2x4 PVC Normal 5 entradas 3/4 Branco | und | 100 |
| 6 | Adaptador para condulete 3/4'' Branco | und | 100 |
| Total do Lote 18 |  |  |  |
| LOTE 19 |  |  |  |
| 1 | Padrão pré-fabricado 4,5 mtss1cx | und | 20 |
| 2 | Padrão pré-fabricado 7 mtss1 cx bifásico | und | 5 |
| 3 | Filtro De Linha 8 Tomadas Bivolt | unid | 15 |
| Total do Lote 19 |  |  |  |
|  | TOTAL DA PLANILHA |  |  |

- LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inciso V)

4.1. Para garantir a adequação dos preços e a viabilidade da contratação, foi realizado um levantamento de mercado com fornecedores do setor de materiais elétricos, considerando preços praticados no mercado, prazos de entrega, condições de fornecimento e especificações técnicas exigidas.

4.2. A pesquisa de mercado foi conduzida com base nos seguintes critérios:

- Coleta de preços junto a fornecedores especializados em materiais elétricos, incluindo empresas de pequeno, médio e grande porte.

- Orçamentos formais junto a empresas do ramo, garantindo ampla concorrência e diversidade de fornecedores na composição da estimativa de preços.

4.3. A adoção do SRP também possibilita a obtenção de melhores condições comerciais ao longo da vigência da ata, proporcionando maior flexibilidade na gestão dos recursos públicos e na reposição dos materiais de forma contínua, conforme a demanda do Município.

4.4. Ressalta-se que o levantamento de mercado será utilizado para embasar a estimativa de preços no Termo de Referência, garantindo transparência e economicidade no processo licitatório, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VI)

  - Considerando que o ETP é o documento que se destina a demonstrar a real necessidade das contratações, analisar sua viabilidade técnica e construir o arcabouço básico para elaboração do Termo de Referência, entende-se que o ETP visa evidenciar os esforços realizados frente ao problema a ser resolvido, com o levantamento das informações necessárias e avaliação das soluções disponíveis no mercado.

  - A pesquisa de preços apresentada se trata de pesquisa preliminar, devendo ser atualizada no momento da confecção do Termo de Referência, para que se consubstancie em estimativa de mercado o mais real possível. O valor estimado para a solução prevista é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais).

  - Será anexada posteriormente ao processo a pesquisa de preços feita com base no art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021, sendo certo que o valor indicado anteriormente serve apenas como parâmetro inicial e preliminar para identificar o custo estimado da contratação.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inciso VII)

  - Considerando as características do objeto e seu enquadramento na classificação de aquisição comum, a solução mais adequada é a contratação por meio de licitação, na modalidade Pregão, por Registro de preços, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI c/c 17, § 2º c/c 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

6.3. O fornecimento desses materiais viabilizará a execução de manutenções preventivas e corretivas na iluminação pública, garantindo a segurança da população e a redução de falhas no sistema elétrico municipal. Além disso, os produtos adquiridos serão utilizados na manutenção das instalações elétricas de escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais equipamentos públicos, assegurando um funcionamento adequado e seguro.

6.4. A solução contempla a aquisição de diversos itens de material elétrico, incluindo, mas não se limitando a:

- Lâmpadas, reatores e luminárias;

- Fios e cabos elétricos de diferentes especificações;

- Disjuntores, quadros de distribuição e componentes de proteção elétrica;

- Tomadas, interruptores e conectores;

- Equipamentos de fixação e condução elétrica, como eletrodutos e canaletas.

6.5. Dessa forma, a presente contratação visa proporcionar uma solução completa para as demandas elétricas do Município, garantindo que os serviços públicos essenciais sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo às necessidades da administração e da população.

- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VIII)

  - O objeto ora em debate é composto por itens divisíveis, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Dessa forma, o critério de adjudicação será por menor preço por item, seguindo-se a regra estabelecida pela Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União.

  - Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47, devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

  - In casu, a divisão do objeto por itens com a possível ampliação da quantidade de contratos, revela-se administrativa e economicamente interessante, vez que propicia a ampliação da concorrência entre os fornecedores, contribuindo para preços mais baixos.

  - A adjudicação do Pregão, visando propiciar a ampla participação de licitantes mostra-se vantajosa porque, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam os licitantes vencedores fazê-lo com relação a itens.

  - O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente mais viável para a Administração Municipal.

- RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inciso IX)

Dentre os resultados pretendidos com a contratação, destacam-se:

  - Com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), a Administração Municipal busca alcançar os seguintes resultados:

  - Garantir a disponibilidade contínua de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, instalações prediais e equipamentos elétricos dos órgãos municipais.

  - Assegurar a qualidade dos produtos adquiridos, garantindo conformidade com as normas técnicas e segurança nas instalações elétricas do Município.

  - Otimizar o processo de aquisição, reduzindo o tempo e os custos administrativos com licitações individuais para cada necessidade de compra.

  - Possibilitar a compra conforme a demanda real, evitando desperdício de recursos e estoque desnecessário.

  - Garantir a economicidade e transparência na contratação, assegurando preços compatíveis com o mercado e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

  - Melhorar a segurança de espaços públicos e prédios municipais, evitando falhas elétricas que possam comprometer o funcionamento de serviços essenciais.

  - Permitir respostas rápidas a demandas emergenciais, como substituição de materiais danificados por intempéries ou falhas imprevistas.

  - Assegurar a pronta entrega dos materiais pelos fornecedores registrados, garantindo que as secretarias municipais possam atender suas necessidades sem atrasos operacionais.

  - Dessa forma, a contratação planejada e estruturada visa à eficiência na gestão pública, melhoria na infraestrutura elétrica do Município e otimização dos recursos públicos, garantindo transparência, economicidade e qualidade na execução dos serviços municipais.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso X)

  - Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal, será realizada a licitação através de Pregão.

  - Após a homologação da licitação e posteriormente assinadas as Atas de Registro de Preços e os respectivos contratos, os itens licitados poderão ser adquiridos.

  - O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que justifiquem a necessidade de capacitação constante de servidores.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, §1º, inciso XI)

10.1	A contratação almejada não guarda relação ou interdependência com outras pretendidas pelas Secretarias requisitantes.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (art. 18, §1º, inciso XII)

11.1	Não se identifica possíveis impactos ambientes decorrentes da presente contratação.

- VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso XIII)

  - O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, DECLARAMOS A VIABILIDADE da contratação pretendida.

Santo Antônio do Grama, 06 de Fevereiro de 2025.

MARIA DAS GRAÇAS ZINATO

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

CHRISTIANO ZINATO NETO
Secretário Municipal de Agricultura

ALCIONE JANUARIA TEIXEIRA DA SILVEIRA

Secretária Municipal de Administração

SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde

DANIEL LEAL JANUÁRIO

Secretário Municipal de Assistência Social

BRUNO LUIS FREITAS

Secretário Municipal de Transporte

VALDECI JANUARIO ZINATO

Secretário Municipal de Obras