ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INDICAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

(Art. 18, §1º, inciso I)

1.1. Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visa avaliar a viabilidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico, pelo Sistema de Registro de Preços, bem como apresentar os elementos essenciais que servirão de base para a composição do Termo de Referência.

1.2. As Secretarias Municipais necessitam do fornecimento contínuo de materiais elétricos para atender às demandas de manutenção da iluminação pública, instalações prediais municipais e demais equipamentos elétricos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama/MG. A disponibilidade desses materiais é essencial para garantir a prestação de serviços públicos de forma eficiente, segura e ininterrupta.

1.3. Em síntese, a presente contratação tem como objetivo primordial assegurar o princípio da eficiência, garantindo a aquisição contínua de materiais elétricos essenciais para o funcionamento das secretarias municipais e a execução de serviços de manutenção e infraestrutura elétrica. Dessa forma, busca-se atender às expectativas dos usuários, otimizar os recursos públicos e promover uma gestão administrativa eficaz, econômica e transparente.

- DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso II)

  - A contratação almejada alinha-se com o planejamento do Município para o atual exercício, estando em consonância com os objetivos e metas estabelecidos pela Administração Pública local.

  - O Plano de Contratações Anual ainda não foi adotado pelo Município de Santo Antônio do Grama.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso III)

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

2.1. A empresa contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de Referência, nos itens que lhe competem, tendo como obrigações principais que os itens ofertados atendam todas as especificações, critérios de qualidade e sustentabilidade, conforme normativas aplicáveis.

2.2. A empresa deverá possuir capacidade técnica comprovada para atender à demanda da Prefeitura Municipal, apresentando atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a experiência no fornecimento de produtos similares.

2.3. Os materiais elétricos a serem fornecidos devem atender aos padrões de qualidade exigidos, garantindo durabilidade, segurança e eficiência energética.

2.4. Os produtos devem ser novos, sem uso, defeitos ou avarias e fabricados conforme as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.

2.5. Sempre que necessário, os materiais deverão possuir certificação junto ao INMETRO ou outros órgãos reguladores competentes.

2.6. O fornecimento dos materiais será solicitado conforme a demanda, respeitando a vigência da Ata de Registro de Preços, permitindo a otimização dos recursos públicos.

2.7. A empresa contratada deve atender a todas as exigências da Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

2.8. A ATA deve respeitar os princípios da economicidade, eficiência, transparência e legalidade, visando à boa gestão dos recursos públicos.

2.9. Deve-se garantir que os preços praticados estejam de acordo com as estimativas obtidas por meio de pesquisa de mercado, evitando sobrepreço e superfaturamento.

2.10. Sempre que possível, devem ser priorizados materiais elétricos sustentáveis e com maior eficiência energética, visando à redução do consumo de energia e ao impacto ambiental.

2.11. Todos os custos relativos ao transporte, armazenamento e entrega dos itens contratados serão de responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para o Município.

2.12. Os itens fornecidos deverão estar de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, não sendo permitidas alterações sem prévia autorização formal da Prefeitura.

2.13. O descumprimento dos requisitos estabelecidos poderá acarretar a aplicação de penalidades previstas na Lei 14.133/2021, no Edital e na ATA firmado entre as partes.

2.14. A avaliação do cumprimento dos requisitos será realizada por comissão designada, que poderá solicitar amostras dos produtos ou outras medidas que julgar necessárias para assegurar a conformidade com o Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18, §1º, inciso IV)

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 |  |  |  |  |
| 1 | Kit de instalação de ar condicionado 7000 a 9000 btus Composto por suporte de 40cm, tubulação de ¼ de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de ¼ e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc. | kit | 20 |  |
| 2 | Kit de instalação de ar condicionado 18000 a 30000 btus Composto por suporte de 50cm, tubulação de 5/8 de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de 5/8 e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc | kit | 20 |  |
| Total do Lote 01 |  |  |  |  |
| LOTE 02 |  |  |  |  |
| 1 | AutoTransformador 110V para 220V 500watts | unid | 20 |  |
| 2 | AutoTransformador 110V para 220V 1.000watts | unid | 20 |  |
| 3 | AutoTransformador 110V para 220V 2.000watts | unid | 20 |  |
| 4 | AutoTransformador 110V para 220V 3.000watts | unid | 20 |  |
| Total do Lote 02 |  |  |  |  |
| LOTE 03 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo Flexível 1,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 2000 |  |
| 2 | Cabo flexível 2,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 3000 |  |
| 3 | Cabo flexível 4,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 2000 |  |
| 4 | Cabo flexível 6,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 5 | Cabo flexível 10mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 6 | Cabo flexível 16mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 7 | Cabo flexível 25mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 500 |  |
| 8 | Cabo flexível 35mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 500 |  |
| 9 | Cabo flexível PP 2 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 700 |  |
| 10 | Cabo flexível PP 2 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 11 | Cabo flexível PP 2 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 700 |  |
| 12 | Cabo flexível PP 2 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 600 |  |
| 13 | Cabo flexível PP 3 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 14 | Cabo flexível PP 3 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 15 | Cabo flexível PP 3 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 16 | Cabo flexível PP 3 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| Total do Lote 03 |  |  |  |  |
| LOTE 04 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo telefone CI 2 pares | mt | 500 |  |
| 2 | Cabo telefone CI 4 pares | mt | 300 |  |
| Total do Lote 04 |  |  |  |  |
| LOTE 05 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo alumínio duplex 16mm | mt | 500 |  |
| 2 | Cabo alumínio triplex10mm | mt | 500 |  |
| 3 | Cabo alumínio triplex16mm | mt | 500 |  |
| 4 | Cabo alumínio Quadruplex 35mm | mt | 500 |  |
| 5 | Cabo alumínio duplex 10mm | mt | 500 |  |
| 6 | Cabo alumínio triplex 25mm | mt | 500 |  |
| 7 | Cabo alumínio quadruplex 25mm | mt | 500 |  |
| Total do Lote 05 |  |  |  |  |
| LOTE 06 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo verde rígido 16mm | mt | 300 |  |
| 2 | Cabo verde rígido 25mm | mt | 300 |  |
| Total do Lote 06 |  |  |  |  |
| LOTE 07 |  |  |  |  |
| 1 | Fio paralelo 2 x 1.0mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 800 |  |
| 2 | Fio paralelo 2 x 1.5mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 1500 |  |
| 3 | Fio paralelo 2 x 2.5mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 1400 |  |
| 4 | Fio paralelo 2 x 4.0mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 400 |  |
| Total do Lote 07 |  |  |  |  |
| LOTE 08 |  |  |  |  |
| 1 | Fio rígido 1,5mm | mt | 1500 |  |
| 2 | Fio rígido 2,5mm | mt | 1500 |  |
| 3 | Fio rígido 6,0mm | mt | 1500 |  |
| Total do Lote 08 |  |  |  |  |
| LOTE 09 |  |  |  |  |
| 1 | Disjuntor termomagnético 1x10 (NEMO) | und | 20 |  |
| 2 | Disjuntor termomagnético 1x15 (NEMO) | und | 20 |  |
| 3 | Disjuntor termomagnético 1x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 4 | Disjuntor termomagnético 1x30 (NEMO) | und | 20 |  |
| 5 | Disjuntor termomagnético 1x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 6 | Disjuntor termomagnético 1x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 7 | Disjuntor termomagnético 2x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 8 | Disjuntor termomagnético 2x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 9 | Disjuntor termomagnético 2x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 10 | Disjuntor termomagnético 2x60 (NEMO) | und | 20 |  |
| 11 | Disjuntor termomagnético 2x90 (NEMO) | und | 20 |  |
| 12 | Disjuntor termomagnético 3x10 (NEMO) | und | 20 |  |
| 13 | Disjuntor termomagnético 3x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 14 | Disjuntor termomagnético 3x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 15 | Disjuntor termomagnético 3x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 16 | Disjuntor termomagnético 3x60 (NEMO) | und | 20 |  |
| 17 | Disjuntor termomagnético 3x70 (NEMO) | und | 20 |  |
| 18 | Disjuntor termomagnético 3x100 (NEMO) | und | 20 |  |
| 19 | Disjuntor termomagnético 3x120 (NEMO) | und | 20 |  |
| 20 | Disjuntor termomagnético 3x150 (NEMO) | und | 20 |  |
| 21 | Disjuntor termomagnético 3x200 (NEMO) | und | 20 |  |
| 22 | Disjuntor termomagnético 1x10 (DIN) | und | 20 |  |
| 23 | Disjuntor termomagnético 1x16 (DIN) | und | 20 |  |
| 24 | Disjuntor termomagnético 1x20 (DIN) | und | 20 |  |
| 25 | Disjuntor termomagnético 1x30 (DIN) | und | 20 |  |
| 26 | Disjuntor termomagnético 1x40 (DIN) | und | 20 |  |
| 27 | Disjuntor termomagnético 1x50 (DIN) | und | 20 |  |
| 28 | Disjuntor termomagnético 2x20 (DIN) | und | 20 |  |
| 29 | Disjuntor termomagnético 2x40 (DIN) | und | 20 |  |
| 30 | Disjuntor termomagnético 2x50 (DIN) | und | 20 |  |
| 31 | Disjuntor termomagnético 2x60 (DIN) | und | 20 |  |
| 32 | Disjuntor termomagnético 2x90 (DIN) | und | 10 |  |
| 33 | Disjuntor termomagnético 3x10 (DIN) | und | 10 |  |
| 34 | Disjuntor termomagnético 3x20 (DIN) | und | 10 |  |
| 35 | Disjuntor termomagnético 3x40 (DIN) | und | 10 |  |
| 36 | Disjuntor termomagnético 3x60 (DIN) | und | 10 |  |
| 37 | Disjuntor termomagnético 3x70 (DIN) | und | 10 |  |
| 38 | Disjuntor termomagnético 3x100 (DIN) | und | 10 |  |
| 39 | Disjuntor termomagnético 3x120 (DIN) | und | 10 |  |
| 40 | Disjuntor termomagnético 3x150 (DIN) | und | 10 |  |
| 41 | Disjuntor termomagnético 3x200 (DIN) | und | 10 |  |
|  | Disjuntor 63A Monopolar | unid | 30 |  |
|  | Disjuntor Tripolar 100A | unid | 10 |  |
|  | Disjuntor Tripolar 50 A | unid | 10 |  |
|  | Total do Lote 09 |  |  |  |
| LOTE 10 |  |  |  |  |
| 1 | Contator trifásico motor 15cv | und | 10 |  |
| 2 | Contator trifásico motor 20cv | und | 10 |  |
| 3 | Contator trifásico motor 32cv | und | 10 |  |
| 4 | Contator 25A – 127V | und | 20 |  |
| 5 | Contator 32A – 127V | und | 20 |  |
| 6 | Contator 18A – 127V | und | 20 |  |
| 7 | Contator 25 A – 220 V | und | 10 |  |
| 8 | Contator 32 A – 220 V | und | 15 |  |
| 9 | Contator 18 A 220 V | und | 10 |  |
| 10 | Relé Falta de fase 220V | und | 10 |  |
| 11 | Relé de Tempo 220v 15s | und | 100 |  |
| 12 | Relé de Nível 220v Inferior | und | 10 |  |
| 13 | Relé bimetálico motor 15CV | und | 10 |  |
| 14 | Relé bimetálico motor 20CV | und | 10 |  |
| 15 | Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |  |
| 16 | Base para Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |  |
| 17 | Contator 3rt 1044 1ag10 65 a 110 vca tripolar siemens. | und | 02 |  |
| Total do Lote 10 |  |  |  |  |
| LOTE 11 |  |  |  |  |
| 1 | Time digital - bivolt - temporizador digital programável | und | 10 |  |
| 2 | Time analógico - bivolt - temporizador analógico programável | und | 10 |  |
| Total do Lote 11 |  |  |  |  |
| LOTE 12 |  |  |  |  |
| 1 | Reator eletrônico 1x20w | und | 30 |  |
| 2 | Reator eletrônico 1x40w | und | 10 |  |
| 3 | Reator eletrônico 2x20w | und | 10 |  |
| 4 | Reator eletrônico 2x40w | und | 10 |  |
| 5 | Reator vapor sódio/metálico 250w | und | 10 |  |
| 6 | Reator vapor sódio/metálico 400w | und | 10 |  |
| 7 | Reator vapor mercúrio 250w | und | 10 |  |
| 8 | Reator para lâmpada Led 50w | und | 30 |  |
| 9 | Reator vapor mercúrio 400W | und | 10 |  |
| Total do Lote 12 |  |  |  |  |
| LOTE 13 |  |  |  |  |
| 1 | Lâmpada vapor sódio/metálico 250w (colorida) | und | 10 |  |
| 2 | Lâmpada vapor mercúrio 400w | und | 10 |  |
| 3 | Lâmpada vapor mercúrio 250w | und | 10 |  |
| 4 | Lâmpada tubolar led 6w | und | 40 |  |
| 5 | Lâmpada tubolar led 8w | und | 50 |  |
| 6 | Lâmpada tubolar led 20w | und | 60 |  |
| 7 | Lâmpada tubolar led 40w | und | 60 |  |
| 8 | Lâmpada de led 7 W biv E 27 | und | 50 |  |
| 9 | Lâmpada led pêra 11w | und | 100 |  |
| 10 | Lâmpada Led 15 W | und | 100 |  |
| 11 | Lâmpada led 30w | und | 100 |  |
| 12 | Lâmpada led 40w | und | 100 |  |
| 113 | Lâmpada led 50W | und | 100 |  |
| 114 | Lâmpada led 100W | und | 30 |  |
| 115 | LÂMPADA MINI GLOBO 3W Lâmpada mini globo ¦ IP20 ¦ E27 ¦ 230° ¦ 3W ¦ 2700K ¦ bivolt | und | 100 |  |
| 116 | Lâmpada de Led PAR 30 14 W 127 VE2 )cores variadas) | und | 10 |  |
| 117 | Lâmpada mista 127w | und | 30 |  |
| 118 | Chipe de led 50W | und | 50 |  |
| Total do Lote 13 |  |  |  |  |
| LOTE 14 |  |  |  |  |
| 1 | Bocal de lâmpada com sensor de presença | und | 20 |  |
| 2 | Soquete Bocal de Encaixe para Lâmpada E27 2a Com Rabicho | und | 60 |  |
| 3 | Sensor de presença | und | 30 |  |
| Total do Lote 14 |  |  |  |  |
| LOTE 15 |  |  |  |  |
| 1 | Pisca- Pisca de led (colorido e branco) de 10 m | und | 1000 |  |
| 2 | Cascata 400 led pisca pisca 8 funções branca 10m | und | 100 |  |
| 3 | Cascata 400 led estática branca10 | und | 50 |  |
| 4 | Mangueira led branca (quente) | und | 500 |  |
| 5 | Mangueira led branca (frio ) | und | 500 |  |
| 6 | Mangueira led colorido | und | 200 |  |
| Total do Lote 15 |  |  |  |  |
| LOTE 16 |  |  |  |  |
| 1 | Pino macho 20 A | und | 50 |  |
| 2 | Pino Macho 10 A | und | 50 |  |
| 3 | Tomada femea 10 A | und | 50 |  |
| 4 | Tomada femea 20 a | und | 50 |  |
| 5 | Tomada 10A padrão brasileiro sistema x | und | 50 |  |
| 6 | Tomada 20A padrão brasileiro sistema x | und | 50 |  |
| 7 | Interruptor 1 seção + tomada embutir | und | 50 |  |
| 8 | Interruptor 2 seções + tomada embutir | und | 100 |  |
| 9 | Interruptor 1 seção embutir | und | 70 |  |
| 10 | Interruptor 2 seções embutir | und | 70 |  |
| 11 | Interruptor 3 seções embutir | und | 50 |  |
| 12 | Tomada de telefone sistema x | und | 30 |  |
| 13 | Tomada embutir 10A padrão brasileiro | und | 300 |  |
| 14 | Tomada embutir 20A padrão brasileiro | und | 100 |  |
| 15 | Tomada de sobrepor 3 pinos | und | 50 |  |
| 16 | Tomada de telefone embutir | und | 50 |  |
| 17 | Tomada 2 seções embutir | und | 200 |  |
| 18 | Tomada dupla para caixa 4x4 | und | 50 |  |
| 19 | Interruptor externo 1 seção sobrepor | und | 50 |  |
| 20 | Tampa cega 4x2 | und | 300 |  |
| 21 | Tampa cega 4x4 | und | 300 |  |
| 22 | Caixa de pvc 4x2 | und | 400 |  |
| 23 | Caixa de pvc 4x4 | und | 400 |  |
| 24 | Caixa de pvc 4x2 sobrepor sistema x | und | 400 |  |
| 25 | Filtro de linha 5 tomadas | und | 20 |  |
| 26 | Plafunier inteligente | und | 300 |  |
| 27 | Caixa sistema x | und | 300 |  |
| 28 | Caixa embutir com disjuntor 20A+tomada | und | 70 |  |
| 29 | Adaptador pvc ½’’ | und | 500 |  |
| 30 | Adaptador pvc ¾’’ | und | 500 |  |
| 31 | Adaptador universal de 10 A | und | 30 |  |
| 32 | Adaptador universal de 20 A | und | 30 |  |
| 33 | Adaptador de tomada tipo T 10A | und | 30 |  |
| 34 | Adaptador de tomada tipo T 20A | und | 30 |  |
| 35 | Interruptor diferencial DR WEG 63A 30MA 4P tetrapolar RDWH | und | 02 |  |
| Total do Lote 16 |  |  |  |  |
| LOTE 17 |  |  |  |  |
| 1 | Tubo de silicone para pistola 280g | und | 30 |  |
| 2 | Vaselina 100g | und | 30 |  |
| 3 | Vaselina 450g | und | 10 |  |
| 4 | Cola Super bonder | und | 20 |  |
| Total do Lote 17 |  |  |  |  |
| LOTE 18 |  |  |  |  |
| 1 | Canaleta sistema x com fita adesiva | und | 300 |  |
| 2 | Canaleta pvc dupla- barra 2mt | und | 1000 |  |
| 3 | Canaleta pvc cinza 3mt | und | 50 |  |
| 4 | Acabamento de caneleta 90º/ e T |  |  |  |
| 5 | Mata junta sistema x | und | 1500 |  |
| Total do Lote 18 |  |  |  |  |
| LOTE 19 |  |  |  |  |
| 1 | Conector Perfuração P-4 | und | 200 |  |
| 2 | Conector Perfuração P-35 | und | 200 |  |
| 3 | Conector Perfuração P-70 | und | 130 |  |
| 4 | Conector Perfuração P-120 | und | 130 |  |
| 5 | Conector bimetálico25mm | und | 20 |  |
| 6 | Conector bimetálico35mm | und | 20 |  |
| 7 | Conector bimetálico50mm | und | 20 |  |
| 8 | Conector bimetálico70mm | und | 20 |  |
| Total do Lote 19 |  |  |  |  |
| LOTE 20 |  |  |  |  |
| 1 | Conduite conrrugado ½ | mt | 500 |  |
| 2 | Conduite corrugado ¾ | mt | 1300 |  |
| 3 | Conduite corrugado 1” | mt | 500 |  |
| 4 | Kanaflex reforçado 1 ½” | mt | 500 |  |
| 5 | Kanaflex reforçado 2” | mt | 500 |  |
| 6 | Kanaflex reforçado 4” | mt | 300 |  |
| Total do Lote 20 |  |  |  |  |
| LOTE 21 |  |  |  |  |
| 1 | Ducha elétrica 5500w | und | 15 |  |
| 2 | Ducha Cascata Chuveirão Piscina Alumínio 12 Polegadas 3/4 | und | 10 |  |
| 3 | Chuveiro 4T 127V 5500w | und | 30 |  |
| Total do Lote 21 |  |  |  |  |
| LOTE 22 |  |  |  |  |
| 1 | Sonda aço 20mts | und | 10 |  |
| 2 | Sonda nylon 20mts | und | 10 |  |
| Total do Lote 22 |  |  |  |  |
| LOTE 23 |  |  |  |  |
| 1 | Suporte Topo 102mm p/ 4 petalas 60mm | pç | 10 |  |
| Total do Lote 23 |  |  |  |  |
| LOTE 24 |  |  |  |  |
| 1 | Chave Magnética Externa 1x30 220v s relé | pç | 10 |  |
| 2 | Chave magnética 5 HP | und | 10 |  |
| 3 | Chave Magnética 10 HP | und | 10 |  |
| 4 | Chave magnética iluminação 2 x 30 A- Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação: Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum | und | 10 |  |
| 5 | Chave magnética iluminação 2 x 50 A- Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação: Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum | und | 10 |  |
| Total do Lote 24 |  |  |  |  |
| LOTE 25 |  |  |  |  |
| 1 | Estabilizador | und | 10 |  |
| 2 | Extensão 5 metros | mt | 20 |  |
| 3 | Extensão 10 Metros | mt | 20 |  |
| 4 | Extensão 15 metros | mt | 20 |  |
| 5 | Bateria para balança 2320 | und | 30 |  |
| 6 | Baterias 9 v alcalina | und | 300 |  |
| 7 | Grampos para cabo coxial | und | 300 |  |
| 8 | Conector RJ 45 | und | 300 |  |
| 9 | Fita isolante 20 mts | und | 300 |  |
| 10 | Fita alta-fusão 10 mts | und | 200 |  |
| 11 | Fita isolante pvc para ar condicionado | und | 50 |  |
| 12 | Bucha com parafuso tamanhos variados | und | 2500 |  |
| 13 | CONJUNTO ARMAÇÃO E ISOLADOR VERTICAL ROLDANA PORCELANA POSTE ARMAÇÃO 1 X 1 COM ISOLADOR 72 X 72- 1x1 com Isolador com sustentação cabos aéreos e isola a cordoalha de aço do poste, Vertical é composta por uma chapa de aço galvanizado com espessura de 5 mm, em formato “U”, com pino e contra pino, Isolador Polimérico tipo Roldana 72x72. Na base da peça é cravada uma chapa para apoio da fixação no poste. com classe de tensão I (até 15 kV entre fases). | und | 50 |  |
| 14 | Roldana de porcelana 72x72 | und | 20 |  |
| 15 | Fita fusimec rolo 25mts | und | 20 |  |
| 16 | Fecho para fita fusimec | und | 20 |  |
| Total do Lote 25 |  |  |  |  |
| LOTE 26 |  |  |  |  |
| 1 | Luminária Emergência 30 led | und | 200 |  |
| 2 | Lanterna de led alto brilho recarregável | und | 20 |  |
| Total do Lote 26 |  |  |  |  |
| LOTE 27 |  |  |  |  |
| 1 | Abraçadeira 20mm nylon | und | 600 |  |
| 2 | Abraçadeira 30mm nylon | und | 600 |  |
| 3 | Abraçadeira 76mm nylon | und | 500 |  |
| 4 | Abraçadeira 102mm nylon | und | 500 |  |
| 5 | Abraçadeira 130mm nylon | und | 500 |  |
| 6 | Abraçadeira 160mm nylon | und | 500 |  |
| 7 | Abraçadeira 180mm nylon | und | 500 |  |
| 8 | Abraçadeira 200mm nylon | und | 500 |  |
| 9 | Abraçadeira cunha galvanizada ½” | und | 500 |  |
| 10 | Abraçadeira cunha galvanizada 3/4’’ | und | 500 |  |
| 11 | Abraçadeira cunha galvanizada 1” | und | 500 |  |
| 12 | Abraçadeira cunha galvanizada 1.½” | und | 500 |  |
| 13 | Abraçadeira pvc ½’’ | und | 500 |  |
| 14 | Abraçadeira pvc 3/4’’ | und | 500 |  |
| 15 | Abraçadeira galvanizada 3/4 a 1"1/2 | und | 30 |  |
| 16 | Abraçadeira galvanizada 1/2 a 1" | und | 30 |  |
| Total do Lote 27 |  |  |  |  |
| LOTE 28 |  |  |  |  |
| 1 | Quadro de distribuição de embutir 4 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 2 | Quadro de distribuição de embutir 8 isjuntores DIN | und | 10 |  |
| 3 | Quadro de distribuição de embutir 12 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 4 | Quadro de distribuição de embutir 16 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 5 | Quadro de distribuição de embutir 18 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 6 | Quadro de distribuição de embutir 24 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| Total do Lote 28 |  |  |  |  |
| LOTE 29 |  |  |  |  |
| 1 | Caixa de passagem 10x10 | und | 10 |  |
| 2 | Caixa de passagem 15x15 | und | 10 |  |
| 3 | Caixa de passagem 20x20 | und | 10 |  |
| 4 | Caixa de passagem 40x40 | und | 10 |  |
| Total do Lote 29 |  |  |  |  |
| LOTE 30 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo de rede cat5e com 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Azul. Capa Externa em PVC na opção CMX. Diâmetro Nominal de 4,8 mm. | mt | 1700 |  |
| Total do Lote 30 |  |  |  |  |
| LOTE 31 |  |  |  |  |
| 1 | Campainha para escola tipo gongo, som contínuo 95dB, 127V | und | 10 |  |
| 2 | Campainha sem fio | und | 20 |  |
| Total do Lote 31 |  |  |  |  |
| LOTE 32 |  |  |  |  |
| 1 | Conector latão | und | 10 |  |
| 2 | Parafuso olhal | und | 10 |  |
| 3 | Parafuso chumbador | und | 10 |  |
| 4 | Bucha alumínio 1 | und | 30 |  |
| 5 | Bucha alumínio 1. 1/4 | und | 30 |  |
| 6 | Bucha alumínio 1. 1/2 | und | 30 |  |
| 7 | Bucha alumínio 2 | und | 30 |  |
| 8 | Bucha alumínio 3 | und | 30 |  |
| 9 | Parafuso m16 200mm | und | 40 |  |
| 10 | Parafuso m16 300mm | und | 40 |  |
| 11 | Parafuso m16 400mm | und | 40 |  |
| 12 | Curva S 1 | und | 20 |  |
| 13 | Curva S 1.1/4 | und | 20 |  |
| 14 | Curva S 1.1/2 | und | 20 |  |
| 15 | Curva S 2 | und | 20 |  |
| 16 | Curva S 3 | und | 20 |  |
| 17 | Curva 135 1 | und | 20 |  |
| 18 | Curva 135 1.1/4 | und | 20 |  |
| 19 | Curva 135 1.1/2 | und | 20 |  |
| 20 | Curva 135 2 | und | 20 |  |
| 21 | Curva 135 3 | und | 20 |  |
| 22 | Curva galvanizada 1 | und | 20 |  |
| 23 | Curva galvanizada 1.1/4 | und | 20 |  |
| 24 | Curva galvanizada 1.1/2 | und | 20 |  |
| 25 | Curva galvanizada 2 | und | 20 |  |
| 26 | Curva galvanizada 3 | und | 20 |  |
| 27 | Curva pvc 90° ½’’ | und | 30 |  |
| 28 | Curva pvc 90° 3/4’’ | und | 30 |  |
| Total do Lote 32 |  |  |  |  |
| LOTE 33 |  |  |  |  |
| 1 | Caixa cm 1 | und | 5 |  |
| 2 | Caixa cm 2 | und | 5 |  |
| 3 | Caixa cm 3 | und | 5 |  |
| 4 | Caixa cm 6 | und | 5 |  |
| 5 | Caixa cm 7 | und | 5 |  |
| 6 | Caixa cm 8 | und | 5 |  |
| 7 | Caixa cm 13 | und | 5 |  |
| 8 | Caixa cm 14 | und | 5 |  |
| 9 | Caixa cm 19 | und | 5 |  |
| 10 | Caixa com lente CMD 1 | und | 5 |  |
| 11 | Caixa com lente CMD 2 | und | 5 |  |
| Total do Lote 33 |  |  |  |  |
| LOTE 34 |  |  |  |  |
| 1 | Terminal bota 10mm | und | 30 |  |
| 2 | Terminal bota 16mm | und | 30 |  |
| 3 | Terminal bota 25mm | und | 30 |  |
| 4 | Terminal bota 35mm | und | 30 |  |
| 5 | Terminal bota 50mm | und | 30 |  |
| 6 | Terminal bota 70mm | und | 30 |  |
| 7 | Terminal bota 95mm | und | 30 |  |
| 8 | Terminal bota 120mm | und | 30 |  |
| 9 | Terminal tubular 10mm | und | 40 |  |
| 10 | Terminal tubular 16mm | und | 40 |  |
| 11 | Terminal tubular 25mm | und | 40 |  |
| 12 | Terminal tubular 35mm | und | 40 |  |
| 13 | Terminal tubular 50mm | und | 40 |  |
| 14 | Terminal tubular 70mm | und | 40 |  |
| 15 | Terminal tubular 95mm | und | 40 |  |
| 16 | Terminal tubular 120mm | und | 40 |  |
| 17 | Conector bronze 10mm | und | 30 |  |
| 18 | Conector bronze 16mm | und | 30 |  |
| 19 | Conector bronze 25mm | und | 30 |  |
| 20 | Conector bronze 35mm | und | 30 |  |
| 21 | Conector bronze 50mm | und | 30 |  |
| 22 | Conector bronze 70mm | und | 30 |  |
| 23 | Duto pvc 1 | und | 40 |  |
| 24 | Duto pvc 1.1/4 | und | 40 |  |
| 25 | Duto pvc 1.1/2 | und | 40 |  |
| 26 | Duto pvc 2 | und | 40 |  |
| 27 | Duto pvc 3 | und | 40 |  |
| Total do Lote 34 |  |  |  |  |
| LOTE 35 |  |  |  |  |
| 1 | Eletroduto galvanizado a fogo 1” 3 metros | und | 100 |  |
| 2 | Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/4” 3 metros | und | 100 |  |
| 3 | Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2” 3 metros | und | 100 |  |
| 4 | Eletroduto galvanizado a fogo 2” 3 metros | und | 100 |  |
| 5 | Eletroduto galvanizado a fogo 3” 3 metros | und | 100 |  |
| 6 | Eletroduto pvc rígido roscável 1/2 | und | 100 |  |
| 7 | Eletroduto pvc rígido roscável 1 | und | 100 |  |
| 8 | Eletroduto pvc rígido roscável 1.1/4 | und | 100 |  |
| 9 | Eletroduto pvc rígido roscável 1 1/2 | und | 100 |  |
| 10 | Eletroduto pvc rígido roscável 2 | und | 100 |  |
| 11 | Eletroduto pvc rígido roscável 3 | und | 100 |  |
| 12 | Eletroduto pvc rígido roscável 3/4 | und | 100 |  |
| 13 | Haste terra galvanizada | und | 20 |  |
| 14 | Haste de aterramento | und | 10 |  |
| Total do Lote 35 |  |  |  |  |
| LOTE 36 |  |  |  |  |
| 1 | Tampão ZB passeio | und | 20 |  |
| 2 | Tampão ZB garagem | und | 20 |  |
| 3 | Tampão R1 telefone | und | 20 |  |
| 4 | Tampão 20x20 | und | 70 |  |
| 5 | Tampão ferro 30x30 | und | 30 |  |
| 6 | Tampão 76mm alumínio | und | 20 |  |
| 7 | Tampão 102mm alumínio | und | 20 |  |
| 8 | Tampão 130mm alumínio | und | 20 |  |
| Total do Lote 36 |  |  |  |  |
| LOTE 37 |  |  |  |  |
| 1 | Poste galvanizado Pa1 | und | 10 |  |
| 2 | Poste galvanizado Pa2 | und | 10 |  |
| 3 | Poste galvanizado Pa3 | und | 10 |  |
| 4 | Poste galvanizado Pa4 | und | 10 |  |
| 5 | Poste galvanizado Pa5 | und | 10 |  |
| 6 | Poste galvanizado Pa6 | und | 10 |  |
| 7 | Poste galvanizado 6mts 76mm | und | 50 |  |
| Total do Lote 37 |  |  |  |  |
| LOTE 38 |  |  |  |  |
| 1 | Barramento pente monopolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| 2 | Barramento pente bipolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| 3 | Barramento pente tripolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| Total do Lote 38 |  | und |  |  |
| LOTE 39 |  |  |  |  |
| 1 | Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2) Rolo 500g | und | 10 |  |
| 2 | Ferro de solda | und | 10 |  |
| Total do Lote 39 |  |  |  |  |
| LOTE 40 |  |  |  |  |
| 1 | Refletor holofote microled smd 30w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 2 | Refletor holofote microled smd 50w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 3 | Refletor H Refletor holofote microled smd 500w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º olofote Slim Ultra Thin Microled 500w - Branco Frio | und | 40 |  |
| 3 | Refletor holofote microled smd 100w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 10.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 4 | Refletor holofote microled smd 200w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 20.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 5 | Refletor holofote microled smd 50w colorido Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 10 |  |
| Total do Lote 40 |  |  |  |  |
| LOTE 41 |  |  |  |  |
| 1 | POSTE BALIZADOR 30CM P/ JARDIM EM ALUMÍNIO St1301 - Preto7,5 cm de largura x 7,5 cm de profundidade x 30 cm de altura | und | 80 |  |
| 2 | Poste jardim TLF 24 pr fosco alumínio | und | 30 |  |
| 3 | LUMINÁRIA ESPETO JARDIM 15W LED cores diversas - Prova D’água Potência15W; Ano2021. Ângulo de abertura30º; Vida útil 50.000 horas; Voltagem Bivolt Automático (110v-220v); Refletor80mm x 60mm; Espeto 220mm; Tamanho total 310mm | und | 80 |  |
| 4 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE conector emenda fios/cabos tipo: derivação perfurante material: polimero capacidade: 10 a 95 mm2 | und | 100 |  |
| 5 | LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED PARA POSTE BRANCO FRIO Potência: 50W Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 90 lm/w Fluxo Luminoso: 5000 lm - Temperatura de cor: Branco Frio 6000k - Ângulo de abertura: 125º - Lente: Batwing - Proteção agua: IP66 - Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C - Frequencia: 85-265v - Material: Aluminio e Vidro - Cor da estrutura: Cinza ou preto - Certificação: CEE, RohS - Dimensão Furo: 6,5cm - Peso: 5,0kg - Tecnologia Anti-Stromb: Sim CARACTERÍSTICAS - Até 90% de economia de energia. - Baixa emissão de calor - luz fria - Durabilidade . GARANTIA de 12 meses | und | 80 |  |
| 6 | LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED 100W BRANCO FRIO - PARA POSTE CONSUMO: 100W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V) Cor da Luz: Branco Frio (6000K) Luminosidade: 8500 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 125º Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira. Vida útil: 40.000 horas Medidas: 80cm X 38cm X 15cm Peso: 5700 Gramas Material: Alumínio Itens inclusos: Luminária para iluminação pública e parafusos. Garantia: 1 ano | und | 90 |  |
| 7 | LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA 150W LED PARA POSTE BRANCO FRIO Potência: 150w Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 100 lm/w Fluxo Luminoso: 15000 lm Temperatura de cor: Branco Frio 6000k Ângulo de abertura: 125º Lente: Batwing Proteção agua: IP66 Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C Frequencia: 85-265v Material: Aluminio e Vidro Cor da estrutura: Cinza ou preto Certificação: CEE, RohS Dimensão Furo: 6,5cm Peso: 8,7 kg | und | 80 |  |
| 8 | Luminária solar pública poste rua led 300w, sensor luz | und | 20 |  |
| 9 | Luminária Led Cob 200w iluminação pública fotocélula 127/220v, preto branco-frio | und | 20 |  |
| 10 | Luminária Pública de led cob 200w com 10 fotocélulas 127/220v preto branco-frio | und | 30 |  |
| 11 | Luminária Led Cob 150w iluminação pública 6000k 127/220v preto branco-frio | und | 30 |  |
| 12 | Luminária Solar 600w refletor holofote poste led potente 600w preto | und | 30 |  |
| 13 | Holofote solar 300w para iluminação pública + haste solar preto branco-frio | und | 30 |  |
| 14 | Refletor Led 800w prova d’agua placa solar frio | und | 30 |  |
| 15 | Luminária Blumenau bloco luz de emergência, farol led ajustável cor branco 600 lúmens proteção IP20 | und | 30 |  |
| 16 | Luz de emergência com painel solar dp-7167 cor preto | und | 30 |  |
| 17 | Luminária de emergência intelbras Lea31 branca 30 led branco 127/220v | und | 30 |  |
| Total do Lote 41 |  |  |  |  |
| LOTE 42 |  |  |  |  |
| 1 | CABO FLEXIVEL NAX FLEX 1KV 1000 volts 16 MM capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas condutor: cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4;isolação: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO Rolo Com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 2 | CABO FLEXIVEL NAX FLEX 1KV 1000 volts 10 mm - milímetros capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas condutor: cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4;isolação: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO Rolo Com 100 Metros | ROLO | 10 |  |
| 3 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 6MM PT cabo flexível ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x6mm2 Rolo com 100 Metros | ROLO | 10 |  |
| 4 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 4MM PT cabo flexivel ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x4mm2 Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 5 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 2,5MM PT cabo flexivel ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x2.5mm2 Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 42 |  |  |  |  |
| LOTE 43 |  |  |  |  |
| 1 | CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 10MM BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 10mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico. Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 2 | CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 16MM BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 16mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico. Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 43 |  |  |  |  |
| LOTE 44 |  |  |  |  |
| 1 | CABO PLASTICHUMBO 750V 2 X 2,50 MM Condutores De Fios De Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe De Encordoamento 4, Isolação De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo Bwf, Classe Térmica 70C. Cobertura De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo St1. Indicado especialmente para instalações fixas que tenham contato com superfícies expostas e úmidas, a Coberta do Cabo de Chumbo é reforçado e oferece grande resistência ás ações mecânicas e segurança por sua isolação e cobertura serem do tipo BWF, resistente à chama. Seu rolo possui 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 44 |  |  |  |  |
| LOTE 45 |  |  |  |  |
| 1 | Alicate amperímetro | und | 10 |  |
| 2 | Alicate desenvolvido para uso geral Fabricado em aço cromo - vanádio Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 Medida Nominal: 8" Dimensões: 208 x 48 mm | und | 10 |  |
| 3 | Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca lb 568 R- Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca- Alicate com corpo anatômico e conectorização de alta precisão. | und | 5 |  |
| 4 | Jogo composto por 07 chaves, com as seguintes medidas: Aço cromo vanádio; Material do cabo da chave: Polietileno 04 Fendas simples, sendo: 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm) 3/16” x 4” (5 x 100 mm) 1/4” x 5” (6 x 125 mm) 5/16” x 8” (8 x 200mm) 03 Fendas cruzada (phillips), sendo: 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm) 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm) 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm) | und | 10 |  |
| 5 | JOGO DE 129 PEÇAS COM MALETA Kit de Ferramentas com 129 peças Jogo de Ferramentas 129 peças: 1 alicate bico meia cana reto, 6" (150MM), 1 alicate corte diagonal, 6" (150MM), 1 alicate prensa terminais, jogo com 20 bits (Hex H3 - H4 - H5 MM); (Quadrado S1 - S2); (Adaptador); (Torx T10 - T15 - T20 - T25); (Pozidriv 1/8" - 3/16" - 1/4"); (Phillips 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16"); (Fenda 1/8" - 5/32" - 7/32"); jogo com 16 chave Allen (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6MM); (1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"); cabo anatômico com catraca para bits; 4 chaves de precisão; chaves ajustáveis / inglesa 6" (150MM); estilete 9MM; martelo unha 100 G; cabo metálico emborrachado; nível 9" (230MM), com 3 bolhas; 10 parafusos 6MM, cabeça chata, zincado, Phillpis, 55 pregos de aço com cabeça 20MM; 5 parafusos máquina, cabeça redonda, com porca sextavada; 4 ganchos; 10 buchas plásticas para fixação 6MM; trena 3Mx12MM; caixa plástica Tipo de ferramenta: Manual Composição/ Material: Aço e plástico injetado | und | 5 |  |
| 6 | Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li- Ion 1/2 Pol. com Carregador – Mandril sem chave 1/2" (13mm) Aperto rápido -Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível Luz de LED - Compacta e leve Empunhadura emborrachada 2 Baterias flexíveis com o mesmo encaixe de 1,5Ah e 3,0Ah Perfuração e parafusamento de alto desempenho em alvenaria, metais e madeira Tensão da Bateria: 20V MAX 1.3Ah 2 Bateria de íons de Lítio Tensão do carregador: Bivolt Velocidades: Duas Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM Impactos por minuto: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM Torque: 42Nm Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido Capacidade de perfuração: Alvenaria: 13mm Metais: 13mm Madeira: 38mm Garantia: 1 ano | und | 5 |  |
| 7 | Caixa de ferramentas com 5 gavetas com alta Alças na parte superior- aço Possibilita uso de cadeado Cor: Azul Dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 325mm Altura sem alça: 205mm Capacidade: 25Kg | und | 5 |  |
| 8 | Inversora Sola Bozer Touch 150 Bivolt | und | 1 |  |
| Total do Lote 45 |  |  |  |  |
| LOTE 46 |  |  |  |  |
| 1 | Tubo Eletroduto Pvc Encaixe 3/4 Branco 3mts | und | 130 |  |
| 2 | Condulete | und | 100 |  |
| 3 | Curva Condulete PVC 3/4" Branco - Curva longa 90º com bolsa 3/4" cor branca | und | 30 |  |
| 4 | Abraçadeira 3/4pol. Click P/Condulete Branca | und | 200 |  |
| 5 | Caixa 2x4 PVC Normal 5 Entradas 3/4 Branco | und | 50 |  |
| 6 | Adaptador para Condulete 3/4” Branco | und | 100 |  |
| Total do Lote 46 |  |  |  |  |
| LOTE 47 |  |  |  |  |
| 1 | Padrão pré-fabricado 7 mts 1 cx | und | 20 |  |
| 2 | Padrão pré-fabricado 7 mtss 2 cxs | und | 20 |  |
| 3 | Padrão pre-fabricado 7 mts 1 cx bifásico | und | 10 |  |
| 4 | Padrão pré-fabricado 4,5 mtss1cx | und | 20 |  |
| 5 | Padrão-pré-fabricado 4,5 mtss2cxs | und | 20 |  |
| 6 | Padrão pré- fabricado Trifásico 7 mts 01 cx | und | 10 |  |
| Filtro De Linha 8 Tomadas Bivolt |  | unid | 15 |  |
| Total do Lote 47 |  |  |  |  |

- LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, §1º, inciso V)

4.1. Para garantir a adequação dos preços e a viabilidade da contratação, foi realizado um levantamento de mercado com fornecedores do setor de materiais elétricos, considerando preços praticados no mercado, prazos de entrega, condições de fornecimento e especificações técnicas exigidas.

4.2. A pesquisa de mercado foi conduzida com base nos seguintes critérios:

- Coleta de preços junto a fornecedores especializados em materiais elétricos, incluindo empresas de pequeno, médio e grande porte.

- Orçamentos formais junto a empresas do ramo, garantindo ampla concorrência e diversidade de fornecedores na composição da estimativa de preços.

4.3. A adoção do SRP também possibilita a obtenção de melhores condições comerciais ao longo da vigência da ata, proporcionando maior flexibilidade na gestão dos recursos públicos e na reposição dos materiais de forma contínua, conforme a demanda do Município.

4.4. Ressalta-se que o levantamento de mercado será utilizado para embasar a estimativa de preços no Termo de Referência, garantindo transparência e economicidade no processo licitatório, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VI)

  - Considerando que o ETP é o documento que se destina a demonstrar a real necessidade das contratações, analisar sua viabilidade técnica e construir o arcabouço básico para elaboração do Termo de Referência, entende-se que o ETP visa evidenciar os esforços realizados frente ao problema a ser resolvido, com o levantamento das informações necessárias e avaliação das soluções disponíveis no mercado.

  - A pesquisa de preços apresentada se trata de pesquisa preliminar, devendo ser atualizada no momento da confecção do Termo de Referência, para que se consubstancie em estimativa de mercado o mais real possível. O valor estimado para a solução prevista é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais).

  - Será anexada posteriormente ao processo a pesquisa de preços feita com base no art. 23 da Lei Federal n. 14.133/2021, sendo certo que o valor indicado anteriormente serve apenas como parâmetro inicial e preliminar para identificar o custo estimado da contratação.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, §1º, inciso VII)

  - Considerando as características do objeto e seu enquadramento na classificação de aquisição comum, a solução mais adequada é a contratação por meio de licitação, na modalidade Pregão, por Registro de preços, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI c/c 17, § 2º c/c 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

6.3. O fornecimento desses materiais viabilizará a execução de manutenções preventivas e corretivas na iluminação pública, garantindo a segurança da população e a redução de falhas no sistema elétrico municipal. Além disso, os produtos adquiridos serão utilizados na manutenção das instalações elétricas de escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais equipamentos públicos, assegurando um funcionamento adequado e seguro.

6.4. A solução contempla a aquisição de diversos itens de material elétrico, incluindo, mas não se limitando a:

- Lâmpadas, reatores e luminárias;

- Fios e cabos elétricos de diferentes especificações;

- Disjuntores, quadros de distribuição e componentes de proteção elétrica;

- Tomadas, interruptores e conectores;

- Equipamentos de fixação e condução elétrica, como eletrodutos e canaletas.

6.5. Dessa forma, a presente contratação visa proporcionar uma solução completa para as demandas elétricas do Município, garantindo que os serviços públicos essenciais sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo às necessidades da administração e da população.

- JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso VIII)

  - O objeto ora em debate é composto por itens divisíveis, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Dessa forma, o critério de adjudicação será por menor preço por item, seguindo-se a regra estabelecida pela Súmula n. 247 do Tribunal de Contas da União.

  - Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47, devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

  - In casu, a divisão do objeto por itens com a possível ampliação da quantidade de contratos, revela-se administrativa e economicamente interessante, vez que propicia a ampliação da concorrência entre os fornecedores, contribuindo para preços mais baixos.

  - A adjudicação do Pregão, visando propiciar a ampla participação de licitantes mostra-se vantajosa porque, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam os licitantes vencedores fazê-lo com relação a itens.

  - O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente mais viável para a Administração Municipal.

- RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, §1º, inciso IX)

Dentre os resultados pretendidos com a contratação, destacam-se:

  - Com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material elétrico por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), a Administração Municipal busca alcançar os seguintes resultados:

  - Garantir a disponibilidade contínua de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, instalações prediais e equipamentos elétricos dos órgãos municipais.

  - Assegurar a qualidade dos produtos adquiridos, garantindo conformidade com as normas técnicas e segurança nas instalações elétricas do Município.

  - Otimizar o processo de aquisição, reduzindo o tempo e os custos administrativos com licitações individuais para cada necessidade de compra.

  - Possibilitar a compra conforme a demanda real, evitando desperdício de recursos e estoque desnecessário.

  - Garantir a economicidade e transparência na contratação, assegurando preços compatíveis com o mercado e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

  - Melhorar a segurança de espaços públicos e prédios municipais, evitando falhas elétricas que possam comprometer o funcionamento de serviços essenciais.

  - Permitir respostas rápidas a demandas emergenciais, como substituição de materiais danificados por intempéries ou falhas imprevistas.

  - Assegurar a pronta entrega dos materiais pelos fornecedores registrados, garantindo que as secretarias municipais possam atender suas necessidades sem atrasos operacionais.

  - Dessa forma, a contratação planejada e estruturada visa à eficiência na gestão pública, melhoria na infraestrutura elétrica do Município e otimização dos recursos públicos, garantindo transparência, economicidade e qualidade na execução dos serviços municipais.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso X)

  - Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal, será realizada a licitação através de Pregão.

  - Após a homologação da licitação e posteriormente assinadas as Atas de Registro de Preços e os respectivos contratos, os itens licitados poderão ser adquiridos.

  - O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que justifiquem a necessidade de capacitação constante de servidores.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, §1º, inciso XI)

10.1	A contratação almejada não guarda relação ou interdependência com outras pretendidas pelas Secretarias requisitantes.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (art. 18, §1º, inciso XII)

11.1	Não se identifica possíveis impactos ambientes decorrentes da presente contratação.

- VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, §1º, inciso XIII)

  - O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a solução descrita neste documento se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, DECLARAMOS A VIABILIDADE da contratação pretendida.

Santo Antônio do Grama, 14 de Abril de 2026.

ANISETE MARIA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

CHRISTIANO ZINATO NETO

Secretário Municipal de Agricultura

DANIEL LEAL JANUÁRIO

Secretário Municipal de Administração

SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO

Secretária Municipal de Saúde

MANOEL CARLOS LEAL RUSSO

Secretário Municipal de Assistência Social

VALDECI JANUARIO ZINATO

Secretário Municipal de Obras