ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

- DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

  - O presente instrumento tem por objetivo a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais elétricos, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP). A contratação visa garantir a disponibilidade contínua e eficiente desses insumos, assegurando o atendimento adequado às necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama/MG, incluindo a manutenção da iluminação pública, instalações prediais municipais e demais equipamentos elétricos utilizados na prestação de serviços públicos.

  - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 |  |  |  |  |
| 1 | Kit de instalação de ar condicionado 7000 a 9000 btus Composto por suporte de 40cm, tubulação de ¼ de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de ¼ e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc. | kit | 20 |  |
| 2 | Kit de instalação de ar condicionado 18000 a 30000 btus Composto por suporte de 50cm, tubulação de 5/8 de 3 metros, tubulação de 3/8 de 3 metros, isolante térmico de 5/8 e 3/8, 4 parafusos com porcas de 10mm, 4 buchas 10mm, fita de pvc | kit | 20 |  |
| Total do Lote 01 |  |  |  |  |
| LOTE 02 |  |  |  |  |
| 1 | AutoTransformador 110V para 220V 500watts | unid | 20 |  |
| 2 | AutoTransformador 110V para 220V 1.000watts | unid | 20 |  |
| 3 | AutoTransformador 110V para 220V 2.000watts | unid | 20 |  |
| 4 | AutoTransformador 110V para 220V 3.000watts | unid | 20 |  |
| Total do Lote 02 |  |  |  |  |
| LOTE 03 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo Flexível 1,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 2000 |  |
| 2 | Cabo flexível 2,5mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 3000 |  |
| 3 | Cabo flexível 4,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 2000 |  |
| 4 | Cabo flexível 6,0mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 5 | Cabo flexível 10mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 6 | Cabo flexível 16mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 1000 |  |
| 7 | Cabo flexível 25mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 500 |  |
| 8 | Cabo flexível 35mm Fios de cobre eletrolítico, temperatura Tensão máxima elétrica 750V, norma técnica NBR 247-3 | mt | 500 |  |
| 9 | Cabo flexível PP 2 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 700 |  |
| 10 | Cabo flexível PP 2 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 11 | Cabo flexível PP 2 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 700 |  |
| 12 | Cabo flexível PP 2 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 600 |  |
| 13 | Cabo flexível PP 3 x 1.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 14 | Cabo flexível PP 3 x 2.5mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 15 | Cabo flexível PP 3 x 4.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| 16 | Cabo flexível PP 3 x 6.0mm Condutor flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5. Isolação de PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, não propagação e autoextinção do fogo. Cobertura de PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. NBR NM 247-5. | mt | 500 |  |
| Total do Lote 03 |  |  |  |  |
| LOTE 04 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo telefone CI 2 pares | mt | 500 |  |
| 2 | Cabo telefone CI 4 pares | mt | 300 |  |
| Total do Lote 04 |  |  |  |  |
| LOTE 05 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo alumínio duplex 16mm | mt | 500 |  |
| 2 | Cabo alumínio triplex10mm | mt | 500 |  |
| 3 | Cabo alumínio triplex16mm | mt | 500 |  |
| 4 | Cabo alumínio Quadruplex 35mm | mt | 500 |  |
| 5 | Cabo alumínio duplex 10mm | mt | 500 |  |
| 6 | Cabo alumínio triplex 25mm | mt | 500 |  |
| 7 | Cabo alumínio quadruplex 25mm | mt | 500 |  |
| Total do Lote 05 |  |  |  |  |
| LOTE 06 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo verde rígido 16mm | mt | 300 |  |
| 2 | Cabo verde rígido 25mm | mt | 300 |  |
| Total do Lote 06 |  |  |  |  |
| LOTE 07 |  |  |  |  |
| 1 | Fio paralelo 2 x 1.0mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 800 |  |
| 2 | Fio paralelo 2 x 1.5mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 1500 |  |
| 3 | Fio paralelo 2 x 2.5mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 1400 |  |
| 4 | Fio paralelo 2 x 4.0mm Cabos isolados com PVC Tensão nominais até 450/750V NBR NM 247-5 | mt | 400 |  |
| Total do Lote 07 |  |  |  |  |
| LOTE 08 |  |  |  |  |
| 1 | Fio rígido 1,5mm | mt | 1500 |  |
| 2 | Fio rígido 2,5mm | mt | 1500 |  |
| 3 | Fio rígido 6,0mm | mt | 1500 |  |
| Total do Lote 08 |  |  |  |  |
| LOTE 09 |  |  |  |  |
| 1 | Disjuntor termomagnético 1x10 (NEMO) | und | 20 |  |
| 2 | Disjuntor termomagnético 1x15 (NEMO) | und | 20 |  |
| 3 | Disjuntor termomagnético 1x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 4 | Disjuntor termomagnético 1x30 (NEMO) | und | 20 |  |
| 5 | Disjuntor termomagnético 1x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 6 | Disjuntor termomagnético 1x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 7 | Disjuntor termomagnético 2x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 8 | Disjuntor termomagnético 2x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 9 | Disjuntor termomagnético 2x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 10 | Disjuntor termomagnético 2x60 (NEMO) | und | 20 |  |
| 11 | Disjuntor termomagnético 2x90 (NEMO) | und | 20 |  |
| 12 | Disjuntor termomagnético 3x10 (NEMO) | und | 20 |  |
| 13 | Disjuntor termomagnético 3x20 (NEMO) | und | 20 |  |
| 14 | Disjuntor termomagnético 3x40 (NEMO) | und | 20 |  |
| 15 | Disjuntor termomagnético 3x50 (NEMO) | und | 20 |  |
| 16 | Disjuntor termomagnético 3x60 (NEMO) | und | 20 |  |
| 17 | Disjuntor termomagnético 3x70 (NEMO) | und | 20 |  |
| 18 | Disjuntor termomagnético 3x100 (NEMO) | und | 20 |  |
| 19 | Disjuntor termomagnético 3x120 (NEMO) | und | 20 |  |
| 20 | Disjuntor termomagnético 3x150 (NEMO) | und | 20 |  |
| 21 | Disjuntor termomagnético 3x200 (NEMO) | und | 20 |  |
| 22 | Disjuntor termomagnético 1x10 (DIN) | und | 20 |  |
| 23 | Disjuntor termomagnético 1x16 (DIN) | und | 20 |  |
| 24 | Disjuntor termomagnético 1x20 (DIN) | und | 20 |  |
| 25 | Disjuntor termomagnético 1x30 (DIN) | und | 20 |  |
| 26 | Disjuntor termomagnético 1x40 (DIN) | und | 20 |  |
| 27 | Disjuntor termomagnético 1x50 (DIN) | und | 20 |  |
| 28 | Disjuntor termomagnético 2x20 (DIN) | und | 20 |  |
| 29 | Disjuntor termomagnético 2x40 (DIN) | und | 20 |  |
| 30 | Disjuntor termomagnético 2x50 (DIN) | und | 20 |  |
| 31 | Disjuntor termomagnético 2x60 (DIN) | und | 20 |  |
| 32 | Disjuntor termomagnético 2x90 (DIN) | und | 10 |  |
| 33 | Disjuntor termomagnético 3x10 (DIN) | und | 10 |  |
| 34 | Disjuntor termomagnético 3x20 (DIN) | und | 10 |  |
| 35 | Disjuntor termomagnético 3x40 (DIN) | und | 10 |  |
| 36 | Disjuntor termomagnético 3x60 (DIN) | und | 10 |  |
| 37 | Disjuntor termomagnético 3x70 (DIN) | und | 10 |  |
| 38 | Disjuntor termomagnético 3x100 (DIN) | und | 10 |  |
| 39 | Disjuntor termomagnético 3x120 (DIN) | und | 10 |  |
| 40 | Disjuntor termomagnético 3x150 (DIN) | und | 10 |  |
| 41 | Disjuntor termomagnético 3x200 (DIN) | und | 10 |  |
|  | Disjuntor 63A Monopolar | unid | 30 |  |
|  | Disjuntor Tripolar 100A | unid | 10 |  |
|  | Disjuntor Tripolar 50 A | unid | 10 |  |
|  | Total do Lote 09 |  |  |  |
| LOTE 10 |  |  |  |  |
| 1 | Contator trifásico motor 15cv | und | 10 |  |
| 2 | Contator trifásico motor 20cv | und | 10 |  |
| 3 | Contator trifásico motor 32cv | und | 10 |  |
| 4 | Contator 25A – 127V | und | 20 |  |
| 5 | Contator 32A – 127V | und | 20 |  |
| 6 | Contator 18A – 127V | und | 20 |  |
| 7 | Contator 25 A – 220 V | und | 10 |  |
| 8 | Contator 32 A – 220 V | und | 15 |  |
| 9 | Contator 18 A 220 V | und | 10 |  |
| 10 | Relé Falta de fase 220V | und | 10 |  |
| 11 | Relé de Tempo 220v 15s | und | 100 |  |
| 12 | Relé de Nível 220v Inferior | und | 10 |  |
| 13 | Relé bimetálico motor 15CV | und | 10 |  |
| 14 | Relé bimetálico motor 20CV | und | 10 |  |
| 15 | Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |  |
| 16 | Base para Relé fotoelétrico bivolt | und | 80 |  |
| 17 | Contator 3rt 1044 1ag10 65 a 110 vca tripolar siemens. | und | 02 |  |
| Total do Lote 10 |  |  |  |  |
| LOTE 11 |  |  |  |  |
| 1 | Time digital - bivolt - temporizador digital programável | und | 10 |  |
| 2 | Time analógico - bivolt - temporizador analógico programável | und | 10 |  |
| Total do Lote 11 |  |  |  |  |
| LOTE 12 |  |  |  |  |
| 1 | Reator eletrônico 1x20w | und | 30 |  |
| 2 | Reator eletrônico 1x40w | und | 10 |  |
| 3 | Reator eletrônico 2x20w | und | 10 |  |
| 4 | Reator eletrônico 2x40w | und | 10 |  |
| 5 | Reator vapor sódio/metálico 250w | und | 10 |  |
| 6 | Reator vapor sódio/metálico 400w | und | 10 |  |
| 7 | Reator vapor mercúrio 250w | und | 10 |  |
| 8 | Reator para lâmpada Led 50w | und | 30 |  |
| 9 | Reator vapor mercúrio 400W | und | 10 |  |
| Total do Lote 12 |  |  |  |  |
| LOTE 13 |  |  |  |  |
| 1 | Lâmpada vapor sódio/metálico 250w (colorida) | und | 10 |  |
| 2 | Lâmpada vapor mercúrio 400w | und | 10 |  |
| 3 | Lâmpada vapor mercúrio 250w | und | 10 |  |
| 4 | Lâmpada tubolar led 6w | und | 40 |  |
| 5 | Lâmpada tubolar led 8w | und | 50 |  |
| 6 | Lâmpada tubolar led 20w | und | 60 |  |
| 7 | Lâmpada tubolar led 40w | und | 60 |  |
| 8 | Lâmpada de led 7 W biv E 27 | und | 50 |  |
| 9 | Lâmpada led pêra 11w | und | 100 |  |
| 10 | Lâmpada Led 15 W | und | 100 |  |
| 11 | Lâmpada led 30w | und | 100 |  |
| 12 | Lâmpada led 40w | und | 100 |  |
| 113 | Lâmpada led 50W | und | 100 |  |
| 114 | Lâmpada led 100W | und | 30 |  |
| 115 | LÂMPADA MINI GLOBO 3W Lâmpada mini globo ¦ IP20 ¦ E27 ¦ 230° ¦ 3W ¦ 2700K ¦ bivolt | und | 100 |  |
| 116 | Lâmpada de Led PAR 30 14 W 127 VE2 )cores variadas) | und | 10 |  |
| 117 | Lâmpada mista 127w | und | 30 |  |
| 118 | Chipe de led 50W | und | 50 |  |
| Total do Lote 13 |  |  |  |  |
| LOTE 14 |  |  |  |  |
| 1 | Bocal de lâmpada com sensor de presença | und | 20 |  |
| 2 | Soquete Bocal de Encaixe para Lâmpada E27 2a Com Rabicho | und | 60 |  |
| 3 | Sensor de presença | und | 30 |  |
| Total do Lote 14 |  |  |  |  |
| LOTE 15 |  |  |  |  |
| 1 | Pisca- Pisca de led (colorido e branco) de 10 m | und | 1000 |  |
| 2 | Cascata 400 led pisca pisca 8 funções branca 10m | und | 100 |  |
| 3 | Cascata 400 led estática branca10 | und | 50 |  |
| 4 | Mangueira led branca (quente) | und | 500 |  |
| 5 | Mangueira led branca (frio ) | und | 500 |  |
| 6 | Mangueira led colorido | und | 200 |  |
| Total do Lote 15 |  |  |  |  |
| LOTE 16 |  |  |  |  |
| 1 | Pino macho 20 A | und | 50 |  |
| 2 | Pino Macho 10 A | und | 50 |  |
| 3 | Tomada femea 10 A | und | 50 |  |
| 4 | Tomada femea 20 a | und | 50 |  |
| 5 | Tomada 10A padrão brasileiro sistema x | und | 50 |  |
| 6 | Tomada 20A padrão brasileiro sistema x | und | 50 |  |
| 7 | Interruptor 1 seção + tomada embutir | und | 50 |  |
| 8 | Interruptor 2 seções + tomada embutir | und | 100 |  |
| 9 | Interruptor 1 seção embutir | und | 70 |  |
| 10 | Interruptor 2 seções embutir | und | 70 |  |
| 11 | Interruptor 3 seções embutir | und | 50 |  |
| 12 | Tomada de telefone sistema x | und | 30 |  |
| 13 | Tomada embutir 10A padrão brasileiro | und | 300 |  |
| 14 | Tomada embutir 20A padrão brasileiro | und | 100 |  |
| 15 | Tomada de sobrepor 3 pinos | und | 50 |  |
| 16 | Tomada de telefone embutir | und | 50 |  |
| 17 | Tomada 2 seções embutir | und | 200 |  |
| 18 | Tomada dupla para caixa 4x4 | und | 50 |  |
| 19 | Interruptor externo 1 seção sobrepor | und | 50 |  |
| 20 | Tampa cega 4x2 | und | 300 |  |
| 21 | Tampa cega 4x4 | und | 300 |  |
| 22 | Caixa de pvc 4x2 | und | 400 |  |
| 23 | Caixa de pvc 4x4 | und | 400 |  |
| 24 | Caixa de pvc 4x2 sobrepor sistema x | und | 400 |  |
| 25 | Filtro de linha 5 tomadas | und | 20 |  |
| 26 | Plafunier inteligente | und | 300 |  |
| 27 | Caixa sistema x | und | 300 |  |
| 28 | Caixa embutir com disjuntor 20A+tomada | und | 70 |  |
| 29 | Adaptador pvc ½’’ | und | 500 |  |
| 30 | Adaptador pvc ¾’’ | und | 500 |  |
| 31 | Adaptador universal de 10 A | und | 30 |  |
| 32 | Adaptador universal de 20 A | und | 30 |  |
| 33 | Adaptador de tomada tipo T 10A | und | 30 |  |
| 34 | Adaptador de tomada tipo T 20A | und | 30 |  |
| 35 | Interruptor diferencial DR WEG 63A 30MA 4P tetrapolar RDWH | und | 02 |  |
| Total do Lote 16 |  |  |  |  |
| LOTE 17 |  |  |  |  |
| 1 | Tubo de silicone para pistola 280g | und | 30 |  |
| 2 | Vaselina 100g | und | 30 |  |
| 3 | Vaselina 450g | und | 10 |  |
| 4 | Cola Super bonder | und | 20 |  |
| Total do Lote 17 |  |  |  |  |
| LOTE 18 |  |  |  |  |
| 1 | Canaleta sistema x com fita adesiva | und | 300 |  |
| 2 | Canaleta pvc dupla- barra 2mt | und | 1000 |  |
| 3 | Canaleta pvc cinza 3mt | und | 50 |  |
| 4 | Mata junta sistema x | und | 1500 |  |
| Total do Lote 18 |  |  |  |  |
| LOTE 19 |  |  |  |  |
| 1 | Conector Perfuração P-4 | und | 200 |  |
| 2 | Conector Perfuração P-35 | und | 200 |  |
| 3 | Conector Perfuração P-70 | und | 130 |  |
| 4 | Conector Perfuração P-120 | und | 130 |  |
| 5 | Conector bimetálico25mm | und | 20 |  |
| 6 | Conector bimetálico35mm | und | 20 |  |
| 7 | Conector bimetálico50mm | und | 20 |  |
| 8 | Conector bimetálico70mm | und | 20 |  |
| Total do Lote 19 |  |  |  |  |
| LOTE 20 |  |  |  |  |
| 1 | Conduite conrrugado ½ | mt | 500 |  |
| 2 | Conduite corrugado ¾ | mt | 1300 |  |
| 3 | Conduite corrugado 1” | mt | 500 |  |
| 4 | Kanaflex reforçado 1 ½” | mt | 500 |  |
| 5 | Kanaflex reforçado 2” | mt | 500 |  |
| 6 | Kanaflex reforçado 4” | mt | 300 |  |
| Total do Lote 20 |  |  |  |  |
| LOTE 21 |  |  |  |  |
| 1 | Ducha elétrica 5500w | und | 15 |  |
| 2 | Ducha Cascata Chuveirão Piscina Alumínio 12 Polegadas 3/4 | und | 10 |  |
| 3 | Chuveiro 4T 127V 5500w | und | 30 |  |
| Total do Lote 21 |  |  |  |  |
| LOTE 22 |  |  |  |  |
| 1 | Sonda aço 20mts | und | 10 |  |
| 2 | Sonda nylon 20mts | und | 10 |  |
| Total do Lote 22 |  |  |  |  |
| LOTE 23 |  |  |  |  |
| 1 | Suporte Topo 102mm p/ 4 petalas 60mm | pç | 10 |  |
| Total do Lote 23 |  |  |  |  |
| LOTE 24 |  |  |  |  |
| 1 | Chave Magnética Externa 1x30 220v s relé | pç | 10 |  |
| 2 | Chave magnética 5 HP | und | 10 |  |
| 3 | Chave Magnética 10 HP | und | 10 |  |
| 4 | Chave magnética iluminação 2 x 30 A- Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação: Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum | und | 10 |  |
| 5 | Chave magnética iluminação 2 x 50 A- Corpo: Alumínio repuxado, polido quimicamente e anodizado. Contatos: Latão estanhado, Contato de carga: Normalmente Aberto (NA). A pedido poderá ser fornecido com contatos normalmente fechados (NF) Fixação/instalação: Suporte de aço galvanizado a fogo, Possibilidade de giro: 360° Acionamento Manual: Através de alavanca externa; Cabos de Ligação: Preto: Linha/Fase Vermelho: Carga Branco: Neutro/Comum | und | 10 |  |
| Total do Lote 24 |  |  |  |  |
| LOTE 25 |  |  |  |  |
| 1 | Estabilizador | und | 10 |  |
| 2 | Extensão 5 metros | mt | 20 |  |
| 3 | Extensão 10 Metros | mt | 20 |  |
| 4 | Extensão 15 metros | mt | 20 |  |
| 5 | Bateria para balança 2320 | und | 30 |  |
| 6 | Baterias 9 v alcalina | und | 300 |  |
| 7 | Grampos para cabo coxial | und | 300 |  |
| 8 | Conector RJ 45 | und | 300 |  |
| 9 | Fita isolante 20 mts | und | 300 |  |
| 10 | Fita alta-fusão 10 mts | und | 200 |  |
| 11 | Fita isolante pvc para ar condicionado | und | 50 |  |
| 12 | Bucha com parafuso tamanhos variados | und | 2500 |  |
| 13 | CONJUNTO ARMAÇÃO E ISOLADOR VERTICAL ROLDANA PORCELANA POSTE ARMAÇÃO 1 X 1 COM ISOLADOR 72 X 72- 1x1 com Isolador com sustentação cabos aéreos e isola a cordoalha de aço do poste, Vertical é composta por uma chapa de aço galvanizado com espessura de 5 mm, em formato “U”, com pino e contra pino, Isolador Polimérico tipo Roldana 72x72. Na base da peça é cravada uma chapa para apoio da fixação no poste. com classe de tensão I (até 15 kV entre fases). | und | 50 |  |
| 14 | Roldana de porcelana 72x72 | und | 20 |  |
| 15 | Fita fusimec rolo 25mts | und | 20 |  |
| 16 | Fecho para fita fusimec | und | 20 |  |
| Total do Lote 25 |  |  |  |  |
| LOTE 26 |  |  |  |  |
| 1 | Luminária Emergência 30 led | und | 200 |  |
| 2 | Lanterna de led alto brilho recarregável | und | 20 |  |
| Total do Lote 26 |  |  |  |  |
| LOTE 27 |  |  |  |  |
| 1 | Abraçadeira 20mm nylon | und | 600 |  |
| 2 | Abraçadeira 30mm nylon | und | 600 |  |
| 3 | Abraçadeira 76mm nylon | und | 500 |  |
| 4 | Abraçadeira 102mm nylon | und | 500 |  |
| 5 | Abraçadeira 130mm nylon | und | 500 |  |
| 6 | Abraçadeira 160mm nylon | und | 500 |  |
| 7 | Abraçadeira 180mm nylon | und | 500 |  |
| 8 | Abraçadeira 200mm nylon | und | 500 |  |
| 9 | Abraçadeira cunha galvanizada ½” | und | 500 |  |
| 10 | Abraçadeira cunha galvanizada 3/4’’ | und | 500 |  |
| 11 | Abraçadeira cunha galvanizada 1” | und | 500 |  |
| 12 | Abraçadeira cunha galvanizada 1.½” | und | 500 |  |
| 13 | Abraçadeira pvc ½’’ | und | 500 |  |
| 14 | Abraçadeira pvc 3/4’’ | und | 500 |  |
| 15 | Abraçadeira galvanizada 3/4 a 1"1/2 | und | 30 |  |
| 16 | Abraçadeira galvanizada 1/2 a 1" | und | 30 |  |
| Total do Lote 27 |  |  |  |  |
| LOTE 28 |  |  |  |  |
| 1 | Quadro de distribuição de embutir 4 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 2 | Quadro de distribuição de embutir 8 isjuntores DIN | und | 10 |  |
| 3 | Quadro de distribuição de embutir 12 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 4 | Quadro de distribuição de embutir 16 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 5 | Quadro de distribuição de embutir 18 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| 6 | Quadro de distribuição de embutir 24 disjuntores DIN | und | 10 |  |
| Total do Lote 28 |  |  |  |  |
| LOTE 29 |  |  |  |  |
| 1 | Caixa de passagem 10x10 | und | 10 |  |
| 2 | Caixa de passagem 15x15 | und | 10 |  |
| 3 | Caixa de passagem 20x20 | und | 10 |  |
| 4 | Caixa de passagem 40x40 | und | 10 |  |
| Total do Lote 29 |  |  |  |  |
| LOTE 30 |  |  |  |  |
| 1 | Cabo de rede cat5e com 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nú, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Azul. Capa Externa em PVC na opção CMX. Diâmetro Nominal de 4,8 mm. | mt | 1700 |  |
| Total do Lote 30 |  |  |  |  |
| LOTE 31 |  |  |  |  |
| 1 | Campainha para escola tipo gongo, som contínuo 95dB, 127V | und | 10 |  |
| 2 | Campainha sem fio | und | 20 |  |
| Total do Lote 31 |  |  |  |  |
| LOTE 32 |  |  |  |  |
| 1 | Conector latão | und | 10 |  |
| 2 | Parafuso olhal | und | 10 |  |
| 3 | Parafuso chumbador | und | 10 |  |
| 4 | Bucha alumínio 1 | und | 30 |  |
| 5 | Bucha alumínio 1. 1/4 | und | 30 |  |
| 6 | Bucha alumínio 1. 1/2 | und | 30 |  |
| 7 | Bucha alumínio 2 | und | 30 |  |
| 8 | Bucha alumínio 3 | und | 30 |  |
| 9 | Parafuso m16 200mm | und | 40 |  |
| 10 | Parafuso m16 300mm | und | 40 |  |
| 11 | Parafuso m16 400mm | und | 40 |  |
| 12 | Curva S 1 | und | 20 |  |
| 13 | Curva S 1.1/4 | und | 20 |  |
| 14 | Curva S 1.1/2 | und | 20 |  |
| 15 | Curva S 2 | und | 20 |  |
| 16 | Curva S 3 | und | 20 |  |
| 17 | Curva 135 1 | und | 20 |  |
| 18 | Curva 135 1.1/4 | und | 20 |  |
| 19 | Curva 135 1.1/2 | und | 20 |  |
| 20 | Curva 135 2 | und | 20 |  |
| 21 | Curva 135 3 | und | 20 |  |
| 22 | Curva galvanizada 1 | und | 20 |  |
| 23 | Curva galvanizada 1.1/4 | und | 20 |  |
| 24 | Curva galvanizada 1.1/2 | und | 20 |  |
| 25 | Curva galvanizada 2 | und | 20 |  |
| 26 | Curva galvanizada 3 | und | 20 |  |
| 27 | Curva pvc 90° ½’’ | und | 30 |  |
| 28 | Curva pvc 90° 3/4’’ | und | 30 |  |
| Total do Lote 32 |  |  |  |  |
| LOTE 33 |  |  |  |  |
| 1 | Caixa cm 1 | und | 5 |  |
| 2 | Caixa cm 2 | und | 5 |  |
| 3 | Caixa cm 3 | und | 5 |  |
| 4 | Caixa cm 6 | und | 5 |  |
| 5 | Caixa cm 7 | und | 5 |  |
| 6 | Caixa cm 8 | und | 5 |  |
| 7 | Caixa cm 13 | und | 5 |  |
| 8 | Caixa cm 14 | und | 5 |  |
| 9 | Caixa cm 19 | und | 5 |  |
| 10 | Caixa com lente CMD 1 | und | 5 |  |
| 11 | Caixa com lente CMD 2 | und | 5 |  |
| Total do Lote 33 |  |  |  |  |
| LOTE 34 |  |  |  |  |
| 1 | Terminal bota 10mm | und | 30 |  |
| 2 | Terminal bota 16mm | und | 30 |  |
| 3 | Terminal bota 25mm | und | 30 |  |
| 4 | Terminal bota 35mm | und | 30 |  |
| 5 | Terminal bota 50mm | und | 30 |  |
| 6 | Terminal bota 70mm | und | 30 |  |
| 7 | Terminal bota 95mm | und | 30 |  |
| 8 | Terminal bota 120mm | und | 30 |  |
| 9 | Terminal tubular 10mm | und | 40 |  |
| 10 | Terminal tubular 16mm | und | 40 |  |
| 11 | Terminal tubular 25mm | und | 40 |  |
| 12 | Terminal tubular 35mm | und | 40 |  |
| 13 | Terminal tubular 50mm | und | 40 |  |
| 14 | Terminal tubular 70mm | und | 40 |  |
| 15 | Terminal tubular 95mm | und | 40 |  |
| 16 | Terminal tubular 120mm | und | 40 |  |
| 17 | Conector bronze 10mm | und | 30 |  |
| 18 | Conector bronze 16mm | und | 30 |  |
| 19 | Conector bronze 25mm | und | 30 |  |
| 20 | Conector bronze 35mm | und | 30 |  |
| 21 | Conector bronze 50mm | und | 30 |  |
| 22 | Conector bronze 70mm | und | 30 |  |
| 23 | Duto pvc 1 | und | 40 |  |
| 24 | Duto pvc 1.1/4 | und | 40 |  |
| 25 | Duto pvc 1.1/2 | und | 40 |  |
| 26 | Duto pvc 2 | und | 40 |  |
| 27 | Duto pvc 3 | und | 40 |  |
| Total do Lote 34 |  |  |  |  |
| LOTE 35 |  |  |  |  |
| 1 | Eletroduto galvanizado a fogo 1” 3 metros | und | 100 |  |
| 2 | Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/4” 3 metros | und | 100 |  |
| 3 | Eletroduto galvanizado a fogo 1.1/2” 3 metros | und | 100 |  |
| 4 | Eletroduto galvanizado a fogo 2” 3 metros | und | 100 |  |
| 5 | Eletroduto galvanizado a fogo 3” 3 metros | und | 100 |  |
| 6 | Eletroduto pvc rígido roscável 1/2 | und | 100 |  |
| 7 | Eletroduto pvc rígido roscável 1 | und | 100 |  |
| 8 | Eletroduto pvc rígido roscável 1.1/4 | und | 100 |  |
| 9 | Eletroduto pvc rígido roscável 1 1/2 | und | 100 |  |
| 10 | Eletroduto pvc rígido roscável 2 | und | 100 |  |
| 11 | Eletroduto pvc rígido roscável 3 | und | 100 |  |
| 12 | Eletroduto pvc rígido roscável 3/4 | und | 100 |  |
| 13 | Haste terra galvanizada | und | 20 |  |
| 14 | Haste de aterramento | und | 10 |  |
| Total do Lote 35 |  |  |  |  |
| LOTE 36 |  |  |  |  |
| 1 | Tampão ZB passeio | und | 20 |  |
| 2 | Tampão ZB garagem | und | 20 |  |
| 3 | Tampão R1 telefone | und | 20 |  |
| 4 | Tampão 20x20 | und | 70 |  |
| 5 | Tampão ferro 30x30 | und | 30 |  |
| 6 | Tampão 76mm alumínio | und | 20 |  |
| 7 | Tampão 102mm alumínio | und | 20 |  |
| 8 | Tampão 130mm alumínio | und | 20 |  |
| Total do Lote 36 |  |  |  |  |
| LOTE 37 |  |  |  |  |
| 1 | Poste galvanizado Pa1 | und | 10 |  |
| 2 | Poste galvanizado Pa2 | und | 10 |  |
| 3 | Poste galvanizado Pa3 | und | 10 |  |
| 4 | Poste galvanizado Pa4 | und | 10 |  |
| 5 | Poste galvanizado Pa5 | und | 10 |  |
| 6 | Poste galvanizado Pa6 | und | 10 |  |
| 7 | Poste galvanizado 6mts 76mm | und | 50 |  |
| Total do Lote 37 |  |  |  |  |
| LOTE 38 |  |  |  |  |
| 1 | Barramento pente monopolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| 2 | Barramento pente bipolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| 3 | Barramento pente tripolar 12 disjuntores | und | 30 |  |
| Total do Lote 38 |  | und |  |  |
| LOTE 39 |  |  |  |  |
| 1 | Solda Estanho 60x40 1mm C/ Fluxo Ra (t2) Rolo 500g | und | 10 |  |
| 2 | Ferro de solda | und | 10 |  |
| Total do Lote 39 |  |  |  |  |
| LOTE 40 |  |  |  |  |
| 1 | Refletor holofote microled smd 30w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 2 | Refletor holofote microled smd 50w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 3 | Refletor H Refletor holofote microled smd 500w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 5000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º olofote Slim Ultra Thin Microled 500w - Branco Frio | und | 40 |  |
| 3 | Refletor holofote microled smd 100w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 10.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 4 | Refletor holofote microled smd 200w branco Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 20.000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 40 |  |
| 5 | Refletor holofote microled smd 50w colorido Super Slim Vidro Blindado Acabamento em Black Jet Alto IRC Tipo de LED SMD - Última Geração LED Luminosidade 3000 Lúmens Reais Ângulo de Iluminação 120º | und | 10 |  |
| Total do Lote 40 |  |  |  |  |
| LOTE 41 |  |  |  |  |
| 1 | POSTE BALIZADOR 30CM P/ JARDIM EM ALUMÍNIO St1301 - Preto7,5 cm de largura x 7,5 cm de profundidade x 30 cm de altura | und | 80 |  |
| 2 | Poste jardim TLF 24 pr fosco alumínio | und | 30 |  |
| 3 | LUMINÁRIA ESPETO JARDIM 15W LED cores diversas - Prova D’água Potência15W; Ano2021. Ângulo de abertura30º; Vida útil 50.000 horas; Voltagem Bivolt Automático (110v-220v); Refletor80mm x 60mm; Espeto 220mm; Tamanho total 310mm | und | 80 |  |
| 4 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE conector emenda fios/cabos tipo: derivação perfurante material: polimero capacidade: 10 a 95 mm2 | und | 100 |  |
| 5 | LUMINARIA PUBLICA PETALA 50W LED PARA POSTE BRANCO FRIO Potência: 50W Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 90 lm/w Fluxo Luminoso: 5000 lm - Temperatura de cor: Branco Frio 6000k - Ângulo de abertura: 125º - Lente: Batwing - Proteção agua: IP66 - Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C - Frequencia: 85-265v - Material: Aluminio e Vidro - Cor da estrutura: Cinza ou preto - Certificação: CEE, RohS - Dimensão Furo: 6,5cm - Peso: 5,0kg - Tecnologia Anti-Stromb: Sim CARACTERÍSTICAS - Até 90% de economia de energia. - Baixa emissão de calor - luz fria - Durabilidade . GARANTIA de 12 meses | und | 80 |  |
| 6 | LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED 100W BRANCO FRIO - PARA POSTE CONSUMO: 100W Tensão: Bivolt automático (100V - 240V) Cor da Luz: Branco Frio (6000K) Luminosidade: 8500 Lumens, com variação de 10% Ângulo de iluminação: 125º Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira. Vida útil: 40.000 horas Medidas: 80cm X 38cm X 15cm Peso: 5700 Gramas Material: Alumínio Itens inclusos: Luminária para iluminação pública e parafusos. Garantia: 1 ano | und | 90 |  |
| 7 | LUMINÁRIA PUBLICA PÉTALA 150W LED PARA POSTE BRANCO FRIO Potência: 150w Voltagem: Bi-volt Eficiência Luminosa: 100 lm/w Fluxo Luminoso: 15000 lm Temperatura de cor: Branco Frio 6000k Ângulo de abertura: 125º Lente: Batwing Proteção agua: IP66 Temperatura de trabalho: -20 a 55 °C Frequencia: 85-265v Material: Aluminio e Vidro Cor da estrutura: Cinza ou preto Certificação: CEE, RohS Dimensão Furo: 6,5cm Peso: 8,7 kg | und | 80 |  |
| 8 | Luminária solar pública poste rua led 300w, sensor luz | und | 20 |  |
| 9 | Luminária Led Cob 200w iluminação pública fotocélula 127/220v, preto branco-frio | und | 20 |  |
| 10 | Luminária Pública de led cob 200w com 10 fotocélulas 127/220v preto branco-frio | und | 30 |  |
| 11 | Luminária Led Cob 150w iluminação pública 6000k 127/220v preto branco-frio | und | 30 |  |
| 12 | Luminária Solar 600w refletor holofote poste led potente 600w preto | und | 30 |  |
| 13 | Holofote solar 300w para iluminação pública + haste solar preto branco-frio | und | 30 |  |
| 14 | Refletor Led 800w prova d’agua placa solar frio | und | 30 |  |
| 15 | Luminária Blumenau bloco luz de emergência, farol led ajustável cor branco 600 lúmens proteção IP20 | und | 30 |  |
| 16 | Luz de emergência com painel solar dp-7167 cor preto | und | 30 |  |
| 17 | Luminária de emergência intelbras Lea31 branca 30 led branco 127/220v | und | 30 |  |
| Total do Lote 41 |  |  |  |  |
| LOTE 42 |  |  |  |  |
| 1 | CABO FLEXIVEL NAX FLEX 1KV 1000 volts 16 MM capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas condutor: cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4;isolação: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO Rolo Com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 2 | CABO FLEXIVEL NAX FLEX 1KV 1000 volts 10 mm - milímetros capa com proteção dupla uv ultra violeta antichama usado em padrões elétricos e instalações elétricas condutor: cobre, têmpera mole, encordoamento classe 4;isolação: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; cobertura: composto termoplástico a base de cloreto de polivinila (pvc 70°c) anti chama; nas normas do INMETRO Rolo Com 100 Metros | ROLO | 10 |  |
| 3 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 6MM PT cabo flexível ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x6mm2 Rolo com 100 Metros | ROLO | 10 |  |
| 4 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 4MM PT cabo flexivel ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x4mm2 Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 5 | CABO PP FLEXIVEL NAX 3 x 2,5MM PT cabo flexivel ¦ material: cobre ¦ tempera: mole ¦ encordoamento: classe 5 ¦ tensao isolacao: 0,6/1kv ¦ temperatura: 90 graus celsius ¦ isolacao: hepr ¦ identificacao: por cores ¦ cobertura: pvc/st2 ¦ padrao: abnt nbr 7286 ¦ numero condutores/secao: 3x2.5mm2 Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 42 |  |  |  |  |
| LOTE 43 |  |  |  |  |
| 1 | CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 10MM BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 10mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico. Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| 2 | CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO 16MM BIFÁSICO Autossustentados com Isolação Extrudado de PE (termoplástico) ou XLPE (Termo fixo), para tensões até 0,6/1kv. Cabo Tríplex 16mm Cabo De Energia Para Poste Alumínio Elétrico Bifásico. Rolo com 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 43 |  |  |  |  |
| LOTE 44 |  |  |  |  |
| 1 | CABO PLASTICHUMBO 750V 2 X 2,50 MM Condutores De Fios De Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe De Encordoamento 4, Isolação De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo Bwf, Classe Térmica 70C. Cobertura De Composto Termoplástico Polivinílico (Pvc) Tipo St1. Indicado especialmente para instalações fixas que tenham contato com superfícies expostas e úmidas, a Coberta do Cabo de Chumbo é reforçado e oferece grande resistência ás ações mecânicas e segurança por sua isolação e cobertura serem do tipo BWF, resistente à chama. Seu rolo possui 100 metros | ROLO | 10 |  |
| Total do Lote 44 |  |  |  |  |
| LOTE 45 |  |  |  |  |
| 1 | Alicate amperímetro | und | 10 |  |
| 2 | Alicate desenvolvido para uso geral Fabricado em aço cromo - vanádio Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 Medida Nominal: 8" Dimensões: 208 x 48 mm | und | 10 |  |
| 3 | Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca lb 568 R- Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p Catraca- Alicate com corpo anatômico e conectorização de alta precisão. | und | 5 |  |
| 4 | Jogo composto por 07 chaves, com as seguintes medidas: Aço cromo vanádio; Material do cabo da chave: Polietileno 04 Fendas simples, sendo: 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm) 3/16” x 4” (5 x 100 mm) 1/4” x 5” (6 x 125 mm) 5/16” x 8” (8 x 200mm) 03 Fendas cruzada (phillips), sendo: 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm) 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm) 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm) | und | 10 |  |
| 5 | JOGO DE 129 PEÇAS COM MALETA Kit de Ferramentas com 129 peças Jogo de Ferramentas 129 peças: 1 alicate bico meia cana reto, 6" (150MM), 1 alicate corte diagonal, 6" (150MM), 1 alicate prensa terminais, jogo com 20 bits (Hex H3 - H4 - H5 MM); (Quadrado S1 - S2); (Adaptador); (Torx T10 - T15 - T20 - T25); (Pozidriv 1/8" - 3/16" - 1/4"); (Phillips 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16"); (Fenda 1/8" - 5/32" - 7/32"); jogo com 16 chave Allen (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6MM); (1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"); cabo anatômico com catraca para bits; 4 chaves de precisão; chaves ajustáveis / inglesa 6" (150MM); estilete 9MM; martelo unha 100 G; cabo metálico emborrachado; nível 9" (230MM), com 3 bolhas; 10 parafusos 6MM, cabeça chata, zincado, Phillpis, 55 pregos de aço com cabeça 20MM; 5 parafusos máquina, cabeça redonda, com porca sextavada; 4 ganchos; 10 buchas plásticas para fixação 6MM; trena 3Mx12MM; caixa plástica Tipo de ferramenta: Manual Composição/ Material: Aço e plástico injetado | und | 5 |  |
| 6 | Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria 20V Max Li- Ion 1/2 Pol. com Carregador – Mandril sem chave 1/2" (13mm) Aperto rápido -Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível Luz de LED - Compacta e leve Empunhadura emborrachada 2 Baterias flexíveis com o mesmo encaixe de 1,5Ah e 3,0Ah Perfuração e parafusamento de alto desempenho em alvenaria, metais e madeira Tensão da Bateria: 20V MAX 1.3Ah 2 Bateria de íons de Lítio Tensão do carregador: Bivolt Velocidades: Duas Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.500 RPM Impactos por minuto: 0 - 7.650 / 0 - 25.500 IPM Torque: 42Nm Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido Capacidade de perfuração: Alvenaria: 13mm Metais: 13mm Madeira: 38mm Garantia: 1 ano | und | 5 |  |
| 7 | Caixa de ferramentas com 5 gavetas com alta Alças na parte superior- aço Possibilita uso de cadeado Cor: Azul Dimensões (C x L x A): 500 x 200 x 325mm Altura sem alça: 205mm Capacidade: 25Kg | und | 5 |  |
| 8 | Inversora Sola Bozer Touch 150 Bivolt | und | 1 |  |
| Total do Lote 45 |  |  |  |  |
| LOTE 46 |  |  |  |  |
| 1 | Tubo Eletroduto Pvc Encaixe 3/4 Branco 3mts | und | 130 |  |
| 2 | Condulete | und | 100 |  |
| 3 | Curva Condulete PVC 3/4" Branco - Curva longa 90º com bolsa 3/4" cor branca | und | 30 |  |
| 4 | Abraçadeira 3/4pol. Click P/Condulete Branca | und | 200 |  |
| 5 | Caixa 2x4 PVC Normal 5 Entradas 3/4 Branco | und | 50 |  |
| 6 | Adaptador para Condulete 3/4” Branco | und | 100 |  |
| Total do Lote 46 |  |  |  |  |
| LOTE 47 |  |  |  |  |
| 1 | Padrão pré-fabricado 7 mts 1 cx | und | 20 |  |
| 2 | Padrão pré-fabricado 7 mtss 2 cxs | und | 20 |  |
| 3 | Padrão pre-fabricado 7 mts 1 cx bifásico | und | 10 |  |
| 4 | Padrão pré-fabricado 4,5 mtss1cx | und | 20 |  |
| 5 | Padrão-pré-fabricado 4,5 mtss2cxs | und | 20 |  |
| 6 | Padrão pré- fabricado Trifásico 7 mts 01 cx | und | 10 |  |
| Filtro De Linha 8 Tomadas Bivolt |  | unid | 15 |  |
| Total do Lote 47 |  |  |  |  |

  - DO PRAZO

    - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

- DA JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. 	Diante da necessidade constante e da relevância do fornecimento de material elétrico para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama/MG, justifica-se a presente contratação. A aquisição desses materiais é essencial para a manutenção da iluminação pública, prédios públicos e demais instalações municipais, garantindo a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população. Além de assegurar a adequada prestação dos serviços, busca-se resguardar está Administração Pública de eventuais contratempos que possam comprometer o bom funcionamento das atividades municipais.

3.2	Os materiais elétricos são indispensáveis para a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações elétricas nos prédios públicos municipais, como escolas, unidades de saúde, praças e demais repartições. A ausência desses insumos pode acarretar interrupção nos serviços essenciais, impactando diretamente o atendimento à população.

3.3	O Município poderá necessitar de materiais elétricos para a expansão da rede de iluminação pública, ampliação de prédios municipais ou implementação de novas instalações elétricas. O fornecimento contínuo desses itens é essencial para que projetos de infraestrutura sejam executados conforme planejado, sem atrasos causados pela falta de insumos.

3.4	A reposição periódica de materiais elétricos permite a realização de manutenções preventivas, evitando problemas maiores e reduzindo custos com manutenções corretivas emergenciais. Esse planejamento assegura maior durabilidade dos equipamentos e minimiza gastos com substituições frequentes.

3.5	 Para garantir a eficiência e regularidade da contratação, torna-se imprescindível que o fornecimento dos materiais seja realizado por empresa especializada e devidamente habilitada, com experiência comprovada no ramo. Tal exigência visa assegurar que os produtos adquiridos atendam aos padrões de qualidade e segurança necessários.

3.6. Destaca-se que a utilização do Sistema de Registro de Preços se apresenta como o instrumento mais eficiente para contratações futuras e eventuais, pois permite à Administração contar com fornecedores previamente registrados, otimizando a celeridade e a economicidade dos procedimentos administrativos. Tal solução evita a necessidade de abertura de novas licitações para cada demanda que surgir, garantindo, assim, maior agilidade e eficácia no atendimento às necessidades do Município.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Considerando as características do objeto e seu enquadramento na classificação de aquisição comum, a solução mais adequada é a contratação por meio de licitação, na modalidade Pregão, por Registro de preços, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI c/c 17, § 2º c/c 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

3.3. O fornecimento desses materiais viabilizará a execução de manutenções preventivas e corretivas na iluminação pública, garantindo a segurança da população e a redução de falhas no sistema elétrico municipal. Além disso, os produtos adquiridos serão utilizados na manutenção das instalações elétricas de escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais equipamentos públicos, assegurando um funcionamento adequado e seguro.

3.4. A solução contempla a aquisição de diversos itens de material elétrico, incluindo, mas não se limitando a:

•	Lâmpadas, reatores e luminárias;

•	Fios e cabos elétricos de diferentes especificações;

•	Disjuntores, quadros de distribuição e componentes de proteção elétrica;

•	Tomadas, interruptores e conectores;

•	Equipamentos de fixação e condução elétrica, como eletrodutos e canaletas.

3.5. Dessa forma, a presente contratação visa proporcionar uma solução completa para as demandas elétricas do Município, garantindo que os serviços públicos essenciais sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, atendendo às necessidades da administração e da população.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

  - A empresa contratada deve ser especializada no fornecimento de materiais elétricos, possuindo experiência comprovada no ramo, por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por entidades públicas ou privadas. A qualificação técnica da empresa deve demonstrar que a mesma possui estrutura e competência para fornecer os materiais conforme especificações e normas exigidas.

  - A empresa deve apresentar capacidade logística e operacional para atender às demandas do Município dentro dos prazos estabelecidos, garantindo o fornecimento contínuo e pontual dos materiais elétricos. A empresa deverá dispor de estrutura adequada para a entrega dos itens solicitados, conforme a quantidade e especificações previstas.

  - Os materiais elétricos fornecidos deverão atender às normas técnicas brasileiras, como a NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), e aos critérios de qualidade, segurança e eficiência energética exigidos pela Lei nº 14.133/2021. Todos os produtos fornecidos devem ser novos, sem defeitos ou avarias, e possuir certificação do INMETRO ou de outros órgãos competentes, conforme o tipo de material.

  - A empresa contratada deverá estar em situação regular perante as fazendas federal, estadual e municipal, bem como comprovar a regularidade de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. A documentação exigida deverá ser apresentada em conformidade com as disposições legais aplicáveis, garantindo que a contratação ocorra dentro dos princípios de legalidade e moralidade administrativa.

  - Os preços dos materiais registrados devem ser compatíveis com as pesquisas de mercado realizadas e com as estimativas de custo fornecidas pela Administração Pública. A empresa deverá apresentar condições de pagamento que possibilitem a execução eficiente da contratação, respeitando as condições estabelecidas no edital, e garantindo a eficácia na gestão dos recursos públicos.

  - A empresa contratada deve garantir a disponibilidade contínua dos materiais elétricos, conforme as necessidades do Município, com a previsão de reposição de itens em caso de falhas de fabricação ou defeitos nos materiais fornecidos.

  - Os prazo de entrega dos materiais será definido conforme as especificações do edital e o volume de itens adquiridos, observando a necessidade de continuidade nos serviços municipais. A empresa deverá comprometer-se a realizar as entregas dentro dos prazos estabelecidos, com eficiência e pontualidade.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

  - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- Início da execução do objeto: ocorre com a emissão da ordem de fornecimento (OF);

- Horário para entrega: nos dias e horários indicados na Ordem de Fornecimento, em atendimento às necessidades das Secretarias.

- Local da prestação dos serviços: Município de Santo Antônio do Grama/MG, no local indicado na Ordem de Fornecimento ou no seu corpo de email.

- Prazo de entrega: A ordem de fornecimento será enviada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data da realização da entrega.

- DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

  - O Contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115 da Lei nº 14.133/2021).

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (§5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021).

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, sendo o fiscal de contrato denominado pelo Secretário de cada secretaria.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (§1º, art. 117 da Lei nº 14.133/2021)

  - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. (§2º, art. 117 da Lei nº 14.133/2021)

  - A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei nº 14.133/21)

  - A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. (Art. 120 da Lei nº 14.133/21)

  - Somente a contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato administrativo. (§1º, art. 121 da Lei nº 14.133/21)

  - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

  - As comunicações entre a Administração e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim, tal como, e-mail.

  - A Administração poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetivado em até 30 (trinta) dias após a efetiva prestação do serviço e emissão da nota fiscal correspondente, conforme especificações constantes neste termo de referência, acompanhado da comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e social;

  - O pagamento somente será realizado mediante a efetiva entrega nas condições estabelecidas, o que poderá ser comprovado por meio de atestado na nota fiscal correspondente;

  - A aquisição está condicionada ao envio da Ordem de Fornecimento (OF) pela Administração.

  - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

  - Somente serão efetuados os pagamentos às Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa participante do Processo Licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de rescisão de contrato ou instrumento equivalente.

  - As notas fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado pela empresa em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação.

  - O pagamento devido pelo contratante será efetuado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada, ou, eventualmente por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

  - Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa administrativa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa administrativa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento dos créditos.

  - Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato administrativo nos autos do Processo Administrativo – PA – correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato administrativo, caso a contratada não regularize sua situação.

  - Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pelo (a) Prefeito (a) Municipal, não será rescindido o contrato administrativo em execução com a contratada inadimplente.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

  - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Critérios de aceitabilidade de preços

  - Os preços deverão ser apresentados com o valor unitário e com o valor global.

  - O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade;

Exigências de habilitação

  - Para fins de habilitação deverá o licitante comprovar os requisitos de habilitação exigidos no Edital/Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - A estimativa do valor total da contratação administrativa é de R$300.000,00 (Trezentos mil reais).

- DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação administrativa correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento geral do Município.

- DA ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO

  - A Contratada fica obrigada a manter a garantia da prestação de serviços exigidas neste Termo por no mínimo 12 (doze) meses, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas na prestação dos serviços.

Prefeitura de Santo Antônio do Grama, 20 de Abril de 2026.

ANISETE MARIA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

CHRISTIANO ZINATO NETO

Secretário Municipal de Agricultura

DANIEL LEAL JANUÁRIO

Secretário Municipal de Administração

SAMUEL DE SOUSA RIBEIRO

Secretária Municipal de Saúde

MANOEL CARLOS LEAL RUSSO

Secretário Municipal de Assistência Social

VALDECI JANUARIO ZINATO

Secretário Municipal de Obras